|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę aparatu do znieczulania ogólnego oraz dostawę dwóch respiratorów

Do dnia 01 lipca 2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymogu przystąpienia do naprawy z 2 dni roboczych na 3 dni robocze?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

2. Dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymogu z:

„Po 2-krotnej naprawie tego samego podzespołu – Wykonawca wymieni go na nowy na żądanie Zamawiającego. Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni je na nowe.”

na

„Po 3-krotnej naprawie tego samego podzespołu – Wykonawca wymieni go na nowy na żądanie Zamawiającego.” Wymóg z załącznika nr 8 stoi w sprzeczności z zapisami umowy (załącznik nr 9) gdzie wymiana urządzenia na nowe ma nastąpić po 4 awariach a nie 3. Poza tym sformułowanie awaria urządzenia jest nieprecyzyjne i możemy sobie wyobrazić sytuację, że np. po dwóch interwencjach związanych z przepaleniem bezpiecznika i jednej w celu wymiany włącznika sieciowego Zamawiający może zażądać wymiany urządzenia na nowe?

Odp. Zamawiający poprawia w załączniku nr 8 zapis na „Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni je na nowe na żądanie Zamawiającego.”. W załączniku nr 9 w § 5 ust. 8 dodaje się zapis: „… na żądanie Zamawiającego.” Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy