|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, dnia 19.07.2013 r.

L.dz.RS/ZP/       /         /2013

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stymulatorów dla potrzeb szpitala.

Do dnia 19.07.2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych z okresem gwarancji 48 miesięcy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie 2. pozycja 8 stymulatory dwujamowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z automatycznym okresem refrakcji w przedsionku?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania dotyczące Projektu Umowy:

- W § 2 ust. 3 Umowy - czy możliwe jest przyjęcie, że podwyższenie stawki VAT powoduje wzrost ceny brutto dostarczanych produktów? Zgoda Zamawiającego w tym zakresie pozwoli zaproponować korzystną cenę bez uwzględnienia ryzyka związanego z prognozowaną zmianą stawki VAT.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zapis §2 ust. 3 załącznika nr 9 do SIWZ daje możliwość zmiany ceny ze względu na zmianę stawki VAT.

- W § 6 ust. 1 Umowy pkt. 3, 4, 5, 7- czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez usunięcie słowa: „nieodpłatnie” oraz dodanie na początku zdania słów: „W wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia umownego”? Ponieważ posiadanie przez Zamawiającego programatorów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stymulatorów i w związku z tym dostarczenie ich do Zamawiającego jest dla Wykonawcy kosztem wkalkulowanym w cenę przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania „nieodpłatnie” z zapisu wzoru umowy, który wskazuje na uzyskanie przez Zamawiającego dodatkowych korzyści (darowizna), niepozwalających Wykonawcy na ujęcie programatorów w kosztach podatkowych oraz powodujących powstanie dodatkowego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o VAT, co ma istotny wpływ na cenę składanej oferty. Ponadto, może prowadzić to do błędnej interpretacji organów kontrolnych, jakoby Zamawiający otrzymał dodatkową korzyść materialną niezwiązaną z odpłatnym charakterem zamówienia publicznego (UZP art. 2 pkt.13)

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

- W § 6 ust. 1 pkt. 6, 7 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez usunięcie słowa: „nieodpłatnie” oraz dodanie na początku zdania słów: „W wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia umownego” ?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie dotyczy PAKIETU NR 3: punkt 4 – (załącznik nr 1a)

Czy Zamawiający dopuszcza stymulator z czułością komorową 1,0-11,2mV z automatycznym pomiarem i dopasowaniem czułości nieznacznie różniący się od parametrów Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie dotyczy PAKIETU NR 3 – (załącznik nr 1)

Czy Zamawiający dopuszcza stymulator dwujamowy rozbudowany o podwyższonej amplitudzie napięcia od 0,5 V do 7,5 V nieznacznie różniący się od parametrów Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie dotyczy PAKIETU NR 3: Opis do zadania 1 i 3, Załącznik nr 1c: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod bez silikonowego pierścienia na dystalnym końcu elektrod ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 24.07.2013 r. godz. 09:00

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z poważaniem

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 – adresat

egz. nr 2 – a/a

opracował:I.K.