|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę sprzętu hemostatycznego (ładunki i staplery) dla potrzeb szpitala

Do dnia 13 sierpnia 2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy- Termin Otwarcia

Biorąc pod uwagę długi weekend związany ze Świętem 15.08  wnosimy o zmianę terminu otwarcia z 19.08 na 21.08.2013.

Zmiana terminu otwarcia umożliwi Zamawiającemu jak i Wykonawcom czas na analizę zapytań i odpowiedzi a także na dostarczenie ofert w terminie.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

2. Pytanie do zadania 10 poz. 1 i 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 10 poz. 1 nożyczek laparoskopowych 5mm x 35cm +/- 1cm, w poz. 2 nożyczek laparoskopowych 5mm x 45cm +/- 1cm. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

3. Pytanie do zadania 13 poz. 1 i 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 13 poz. 1 worka laparoskopowego jednorazowego śr. 5mm, pojemność 200ml do pobierania próbek, w pozycji 2 worka laparoskopowego jednorazowego śr. 10mm, pojemność 800ml do pobierania próbek. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

4. Pytanie do zadania 13 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o  wyłączenie z  pakietu 13 poz. nr 1  – worka laparoskopowego i utworzenie odrębnego pakietu na 13A. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

5. Pytanie do zadania 13 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 13 pozycji 2 worka laparoskopowego jednorazowego śr. 13mm, do trokara 10mm, pojemność 1200ml do pobierania próbek. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

6. Dotyczy Formularz  ofertowy i cenowy

Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?

Odp. Wystarczające jest złożenie formularzy w zakresie zadań, do których Wykonawca przystępuje.

7. Dotyczy postanowień umownych  – Termin dostawy

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni dostarczenie towaru  jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni tj.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

8. Dotyczy  Formularza Oferty , Oświadczeń

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odp. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

9. Dotyczy postanowień umownych § 6 ust. 3

Wnosimy o modyfikację w/w wzoru umowy na:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, tj. w terminie 7 dni, w przypadku:

-trzykrotnej kolejnej nieterminowej realizacji dostaw,

-w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy w terminie określonym w § 4 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.”

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

10. Dotyczy postanowień umownych § 5 - Kary

Wnosimy o modyfikację w/w zapisu na:

- Kary umowne:

za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

11. Dotyczy -  Dokumenty Dopuszczające

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE (w zależności od klasyfikacji wyrobu), a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy?

Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów dot. wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o wyrobach medycznych.

12. Czy Zamawiający w zadaniu 10 poz.1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek pakowanych po 10 szt.? Dokumenty przetargowe zostaną przygotowane według ilości zawartych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiającego, jednakże ewentualny zakup dotyczyłby całego opakowania tj. 10 szt.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

13. Czy Zamawiający w zadaniu 13 poz.1 dopuści worek laparoskopowy o poj.215 cc, pakowany po 10 szt. o następujących parametrach: do usuwania preparatów, jednorazowy, poliuretanowy, z samorozprężalną obręczą, nitką z koralikiem do zaciśnięcia worka i możliwością wielokrotnego otwarcia; średnica trzonu 10 mm, wymiary i pojemność: Wymiary: 10,16 x 12,70 cm (4” x 5”), pojemność 215 ml?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

14. Czy Zamawiający w  zadaniu 13 poz.2 dopuści worek laparoskopowy o poj.1600cc, pakowany po 5 szt. o następujących parametrach: do usuwania preparatów, jednorazowy, poliuretanowy, z samorozprężalną obręczą, nitką z koralikiem do zaciśnięcia worka i możliwością wielokrotnego otwarcia; średnica trzonu 12/15 mm  Wymiary: 19,05 x 24,13 cm (7,5” x 9,5”), pojemność 1600 ml?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

15. Czy Zamawiający w zadaniu 16 poz.1 dopuści Zestaw trokarów laparoskopowych 12 mm (1 obturator, 2 kaniule) z jedną kaniulą zapakowaną osobno? Takie rozwiązanie pozwoliłoby na oszczędność w razie niewykorzystania (kaniula pozostałaby sterylna w opakowaniu)?

Odp. Tak.

16.  Czy Zamawiający w zadaniu 16 poz.1,2,3, dopuści trokary i zestawy trokarów pakowane po 6 szt. Z odpowiednim przeliczeniem sztuk?

Odp. Tak.

17. W zadaniach nr 10,13,14,15 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek. W zadaniach tych jedynym kryterium wyboru oferty jest cena tak więc ocena jakościowa na podstawie dostarczonych próbek wydaję się  być bezzasadna. W związku z powyższym proszę o zwolnienie z konieczności składani próbek do tych pozycji lub zmiany wymogu na dostarczenie próbek tylko z jednej pozycji, gdyż I tak zgodnie z wymogiem Zamawiającego będą pochodziły od jednego producenta.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia próbek w zadaniach 10, 13, 14, 15.

18. Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 1 pozycje nr 4-5 do zadania osobnego, co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oraz jakościowo oferty na pozostały asortyment z zakresu zadania nr 1. Pozycje 4 oraz 5 są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla jednego producenta.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

19. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 stapler laparoskopowy z rotacją oraz artykulacją, wersję długą, kompatybilną z ładunkami 45 mm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

20. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji nr 4 stapler laparoskopowy z rotacją oraz artykulacją, wersję standardową, kompatybilną z ładunkami 60 mm, posiadający dźwignię zamykająco-spustową, dł. trzonu 26 cm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

21. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji nr 7 ładunek do tkanki normalnej/grubszej z systemem zróżnicowanej wysokości zszywek, zapewniający najbezpieczniejsze zespolenie oraz hemostazę?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

22. Czy Zamawiający wymaga aby ładunki w pakiecie nr 7, w pozycjach nr 2 oraz 3 posiadały nowy, sterylny nóż w każdym ładunku, zapewniając tym samym ciągłą ostrość, łatwość przechodzenia noża przez tkanki oraz sterylność przy wymianie ładunków? Nóż wbudowany w urządzenie, a nie w ładunek narażony jest na stępianie oraz wykazuje mniejszą sterylność po kilkukrotnym użyciu.

Odp. Nie wymaga.

23. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 nożyczki o dł. 31 cm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

24. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 w pozycji nr 1,2,4,5 wyłączając pozycję nr 3 do osobnego pakietu, rozwiązanie jednorazowe, w formie zestawów (200 szt rocznie), w skład którego wchodzą : 4 kaniule ( 2x11 mm oraz 2x5mm) oraz 2 obturatory ( 11 mm oraz 5 mm) oraz igła Veressa?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

25. Paragraf 4 ust. 2 wzoru umowy – Prosimy o modyfikację zapisu na: W sytuacjach szczególnych, których nie można było wcześniej przewidzieć, Wykonawca zobowiazuje się do dostarczenia materiałów szewnych w trybie pilnym do 48 godzin.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

26. Paragraf 5 ust. 1 ppkt. b – Prosimy o modyfikację zapisu na: b) w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1,5% wartości brutto części reklamowanego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu na powyższy.

27. Paragraf 4 – Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klient i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie ww. zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

28. Dotyczy zadania nr 7

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w zadaniu nr 7 poz. 1 oferowany stapler ma być załadowny ładunkiem. Wszyscy producenci oferują staplery załadowane ale dodatkowo funkcjonuje także rozwiązanie, dostępne u jednego z producentów, gdzie stapler dostarczany jest bez ładunku. Brak w SIWZ wymogu załadowanego staplera może spowodować, że jedna z ofert, w odróżnieniu od pozostałych, będzie złożona na 18 staplerów bez ładunku. Z tego powodu oferta ta będzie trudna do porównania z ofertami, w których staplery będą załadowane (oba warianty byłyby  zgodne z SIWZ). Zamawiający, w przypadku gdy zaoferowane zostaną staplery niezaładowane, może wymagać dodatkowo uwzględnienia 18 ładunków, czyniąc w ten sposób wszystkie oferty zgodne co do ilości zaoferowanych staplerów i ładunków.

Odp. W zadaniu nr 7 stapler musi być z  ładunkiem.

29. Dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 7 dopuści jednorazowy stapler tnący o prostej, sztywnej  branszy, który podobnie jak wymagane rozwiązanie w pozycji 7 dedykowany jest do niskiego zamknięcia odbytnicy. Stapler posiada dwa podwójne rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek, oraz nóż tnący pomiędzy nimi (przecięcie odbytnicy i zamknięcie z dwóch stron). Długość linii zespolenia to 39 i 60mm. Stapler posiada dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. staplera w pozycji 7 zadania nr 8.

30. Dotyczy zadania nr 13

Ze względu na funkcjonowanie różnych rozwiązań, stosowanych jako worki do pobierania próbek, proszę o doprecyzowanie czy zaoferowane worki muszą posiadać podajnik laparoskopowy tj. ramie umożliwiające wprowadzenie worka przez trokar (w odróżnieniu od worków bez podajnika gdzie sam worek wprowadzany jest przy użyciu grasperów laparoskopowych) oraz czy worki mają posiadać system zapewniający utrzymanie ich w pozycji otwartej np. metalowy pierścień lub widełki?

Odp. Worki mają posiadać system zapewniający utrzymanie ich w pozycji otwartej.

31. Dotyczy zadania nr 16

Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 poz. 1 i 3 dopuści kaniulę o długości 108mm? Jest to długość taka sama jak w trokarach obecnie używanych przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

32. Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 poz. 2 dopuści zestawy trokarów 5mm w dwóch długościach: 78mm i 100mm? Poszerzenie zakresu dostępnych długości nie wpłynie na wyższą cenę produktu a umożliwi dostosowanie użytych narzędzi do potrzeb w polu operacyjnym. W przypadku trokarów 5mm brak jest redukcji 5-12mm, pozostałe parametry pozostają zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

33. Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 poz. 4 dopuści trokar optyczny (z separatorami tkanek) o długości 150mm. Jest to rozwiązanie jak to, wymagane przez Zamawiającego w poz. 3 ale w wersji przedłużonej.

Odp. Tak.

34. Dotyczy zadania 2 - Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaproponowanie w pozycji 3. magazynku do tkanki cienkiej z potrójnym rzędem zszywek po każdej stronie?

Odp. Tak.

35. Dotyczy zadania 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie staplera załadowanego magazynkiem do tkanki cienkiej lub tkanki grubej i tym samym zgodzi się na zmodyfikowanie załącznika asortymentowo-cenowego w taki sposób, aby ilości wymagane w SIWZ nie uległy zmianie (ilość staplerów i magazynków będzie taka sama w zadaniu), ale 18 sztuk staplerów będzie zawierało ładunki (do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia), a ilości magazynków w pozycji 2 i 3 będą pomniejszone o 9 sztuk w każdej z nich (razem da to ilość 18 magazynków zaoferowanych w sztaplerach w pozycji 1., czyli założonych fabrycznie)?

Odp. Tak.

36. Dotyczy zadania nr 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2,3 oraz 5, aby nasza firma mogła zaproponować rozwiązania bardzo konkurencyjne, a doskonałe jakościowo?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy