|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, dnia  21 sierpnia 2013 r.

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

tj. o wartości poniżej 14 000 euro na:

wykonanie audytu elektrycznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień:

1. Całkowita powierzchnia Szpitala, informacje, czy jest to jeden budynek czy kilka, jeśli kilka, to informacje o kubaturze i powierzchni łącznej każdego z nich.

Odp. 4 budynki połączone ze sobą łącznikami, w tym:

Kubatura

Budynek A – 48 301 m3, Budynek B – 22 607 m3, Budynek C – 7 424 m3,  Budynek D – 18 138 m3.

Powierzchnia łączna

Budynek A –12 449 m2, Budynek B– 5 059 m2, Budynek C– 1 519 m2,  Budynek D – 4 177 m2.

2. Informacje na temat systemu wentylacji i ogrzewania a także przybliżone informacje 
o zużyciu energii elektrycznej.

Odp. Zużycie energii – średnia miesięczna za 1 półrocze br. 152,636 MWh.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną Szpitala pod kątem infrastruktury technicznej związanej z zasilaniem w energię elektryczną, jej wewnętrznym rozdziałem i odbiornikami, a w szczególności pomieszczeń rozdzielni, z maszynami 
i urządzeniami zastosowanymi w obiektach Regionalnego Szpitala, jak i samego obiektu, rozpoznanie wykorzystywanej technologii pod kątem jej wpływu na wykorzystanie energii elektrycznej.

Czy wizja jest obowiązkowa?

Odp. Taka wizja lokalna wymagana jest po podpisaniu umowy. Natomiast w zapytaniu ofertowym Zamawiający wymagał aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, w tym dokonanie wizji lokalnej na terenie  objętym  zamówieniem,  które  mogą być konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości  usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. Jeżeli zatem Wykonawca dokona prawidłowej wyceny zamówienia bez przeprowadzenia wizji lokalnej to on ponosi ryzyko, ponieważ zaoferowana cena nie będzie podlegać dalszym zmianom i negocjacjom.

4. Ile obiektów Szpitala będzie podlegało audytowi? Proszę podać ich powierzchnie użytkową i kubaturę.

Odp. Odpowiedź w pyt. 1.

5. Zamawiający wymaga, aby w ramach zamówienia wykonać pomiar natężenia oświetlenia (Regionalny Szpital posiada w części protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia).

Ile punktów oświetlenia będzie podlegało pomiarowi?

Odp. Należy to ustalić podczas inwentaryzacji.

Zamawiający wymaga wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  w  wykonaniu  co  najmniej  2  zamówień obejmujących  wykonanie  audytu elektrycznego w obiektach służby zdrowia lub użyteczności publicznej – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Definicje legalne pojęć: „obiekt użyteczności publicznej” zawarte są w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W myśl w/w Rozporządzenia budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§ 3 pkt. 6) Rozporządzenia.

Czy zatem zamawiający dopuści referencje związane z wykonaniem audytu efektywności energetycznej (w ramach którego realizowane były elementy wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu) dla obiektów gminnych spółek komunalnych lub zakładów produkcyjnych?

Odp. Tak, pod warunkiem, że przeprowadzone audyty elektryczne zawierały elementy opisane w zapytaniu ofertowym oraz obiekty te były zbliżone wielkością do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

6. Czy jest centralna kotłownia - wiem, że nie, że ciepło jest miejskie, Państwa jest wymiennikownia

Jak wygląda sprawa wentylacji? Czy budynki mają własne centrale wentylacyjne, czy są chillery, czy także ogrzewanie jest realizowane elektrycznie

Odp. Szpital nie posiada centralnej kotłowni, ciepło dostarcza nam MEC a odbieramy je za pomocą własnej wymiennikowni. Budynki posiadają częściowo własne wentylatornie oraz (lub) systemy klimatyzacyjne. W tym drugim wypadku są oczywiście chillery oraz nagrzewnice elektryczne dublujące nagrzewnice zasilane z instalacji CO.