|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, dnia  14 sierpnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

tj. o wartości poniżej 14 000 euro na:

wykonanie audytu elektrycznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Określenie trybu: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie, którego wartość nie przekracza 14 000 euro.

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu elektrycznego dla Regionalnego Szpitala 
w Kołobrzegu

Kod CPV:

79.21.20.00-3 – Usługi audytu

Zamówienie obejmuje opracowanie audytu elektrycznego dla Regionalnego Szpitala 
w Kołobrzegu obejmującego min.:

Analiza stanu obecnego:

- Wykonanie profilu zużycia energii elektrycznej w obiektach Regionalnego Szpitala 
w Kołobrzegu.

- Analiza parametrów energii elektrycznej: obliczenie mocy zainstalowanej i umownej oraz zużycia energii czynnej i biernej, współczynnik mocy biernej oraz analiza obecnego układu pomiarowego. Zweryfikowanie obecnej mocy umownej oraz grupy taryfowej.

- Badanie termowizyjne rozdzielni.

- Analiza systemu pracy wszystkich urządzeń zużywających energię łącznie z szacowaniem zużycia energii elektrycznej dla planowanych urządzeń.

- Inwentaryzacja opraw oraz punktów odbioru energii, analiza oświetlenia, automatyki sterującej, przedstawienie wniosków z inwentaryzacji oraz zgodności z normami.

- Identyfikacja źródeł najwyższych kosztów.

Analiza oświetlenia zawierająca min.:

- Wnioski z inwentaryzacji opraw oraz analiza typów i modeli opraw. Pomiar natężenia oświetlenia (Regionalny Szpital posiada w części protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia).

- Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła zgodnych z obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów.

- Zastosowanie systemów automatycznego sterowania - racjonalizacji czasu załączania oświetlenia - wprowadzenie sekcji oświetleniowych.

- Analiza pod kątem zmniejszenia zużycia energii wraz ze wskazaniem rozwiązań 
i przedstawienie kosztów ewentualnej modernizacji (z uwzględnieniem oświetlenia zewnętrznego).

Wskazanie możliwych rozwiązań oszczędnościowych wraz z ich wyceną w formie kosztorysów inwestorskich zawierających m.in.:

- Modyfikację dotychczas eksploatowanych technologii i urządzeń.

- Przedstawienie propozycji modernizacji instalacji elektrycznej, urządzeń i opraw oświetleniowych w celu uzyskania oszczędności wraz z określeniem poziomu ich opłacalności oraz okresu zwrotu. Przedstawianie wariantów modernizacji, programu naprawczego (wariant: maksymalny, optymalny, minimalny) z rekomendacją dla rozwiązania, którego realizacja przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

- Analiza kosztów eksploatacji przed i po modernizacji.

- Analiza oddziaływania na środowisko.

Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Szpitala pod kątem infrastruktury technicznej związanej z zasilaniem w energię elektryczną, jej wewnętrznym rozdziałem i odbiornikami, 
a w szczególności pomieszczeń rozdzielni, z maszynami i urządzeniami zastosowanymi 
w obiektach Regionalnego Szpitala, jak i samego obiektu, rozpoznanie wykorzystywanej technologii pod kątem jej wpływu na wykorzystanie energii elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przeprowadzenia  analizy  stanu  aktualnego  na  podstawie:

  - informacji  dotyczących  obowiązujących  umów  sprzedaży  energii  elektrycznej 
i świadczenia usług dystrybucji,

  - informacji dotyczących obowiązujących taryf i cenników za energię elektryczną i jej dystrybucję,

  - danych  dotyczących  zużycia  i  kosztów  zakupu  energii elektrycznej  w  okresie 12 miesięcy poprzedzających audyt,

  - informacji dotyczących mocy umownej w odniesieniu do mocy zainstalowanej,

- identyfikacji źródeł najwyższych kosztów,

- przedstawienia raportu końcowego zawierającego w szczególności:

  - ocenę wymaganych zmian i potrzeb inwestycyjnych,

  - ocenę potencjału oszczędności.

Audyt  przeprowadzany  będzie  w  obiektach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Zamawiający udostępni Wykonawcy kserokopie umów i faktur wraz z załącznikami oraz udostępni Wykonawcy możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w Regionalnym Szpitalu 
w Kołobrzegu w celu przeprowadzenia analiz.

Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania ewentualnie brakujących danych, wykonania analiz,  przedstawienia  raportu  końcowego w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Opracowanie audytu elektrycznego musi odbywać się w sposób uwzględniający rozwiązania przedstawione w posiadanym przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu audycie efektywności ekologicznej.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  danych,  
do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie audytu elektrycznego w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po końcowym odbiorze audytu wraz z załącznikami.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym dokonania wizji lokalnej na terenie  objętym  zamówieniem,  które  mogą być konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości  usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych 
z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  w  wykonaniu  co  najmniej  2  zamówień obejmujących  wykonanie  audytu elektrycznego w obiektach służby zdrowia lub użyteczności publicznej – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty portfolio firmy oraz aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie przewiduje się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Termin realizacji:

Opracowanie audytu elektrycznego oraz dostarczenie do Zamawiającego w 4 egzemplarzach oraz na płycie CD w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

#503

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Zasady obliczania wielkości punktowych dla kryterium cena

najniższa wartość brutto oferty

x 100 = liczba punktów

wartość brutto badanej oferty

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 23 sierpnia 2013 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Monika Derwisz tel. 94 35 30 262.

Oświadczamy, że załączony do zapytania projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że:

- posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 2

- Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3.

- Portfolio firmy.

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Opracowanie audytu elektrycznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Wartość zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Termin wykonania zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy na wykonanie ww. zamówienia.

Warunki płatności:

Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletnego audytu elektrycznego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz  usług  obejmujących  opracowanie  audytu elektrycznego dla co najmniej dwóch placówek służby zdrowia lub użyteczności publicznej (porównywalnych wielkością 
z obiektem Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu) wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej usługi | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)