WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Zakup aparatury, sprzętu medycznego i innego wyposażenia na Blok Operacyjny

Do dnia 20 września 2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dot. pak. 5

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 urządzenie różniące się względem SIWZ w następujących parametrach:

- temperatura pracy: temp. otoczenia, 36 st. C, 40 st. C, 44 st. C

- waga urządzenia – 6,8kg

- odłączana przewód grzewczy z alarmem odłączenia bądź nieprawidłowego podłączenia przewodu

- przepływ powietrza 1306-1526 l/min

- filtr 0,2 mikrona

- bez licznika przepracowanych godzin

- bez kocyków termoizolacyjnych?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

2. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści urządzenie różniące się względem SIWZ:

- podgrzewacz pracujący w technice płaszcza wodnego

- stała, ustalona temperatura bezpieczna dla krwi i środków krwiozastępczych

- zakres przepływu 50-5000ml/h

- bez pomiaru objętości i przepływu podawanego płynu

- możliwe zmniejszenie czasu gotowości do użycia poprzez wstępne ogrzanie płynu roboczego

- alarm przekroczenia temperatury bez możliwości wyciszenia ze względów bezpieczeństwa

- brak licznika przepracowanych godzin

- klasa ochronności BF?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

3. Czy Zamawiający – w celu zwiększenia konkurencyjności – zgodzi się na wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu bądź dopuści możliwość złożenia oferty na wymieniony pakiet?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

4. Czy Zamawiający – w celu zwiększenia konkurencyjności – zgodzi się na wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu bądź dopuści możliwość złożenia oferty na wymieniony pakiet?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

5. Czy w związku z tym, że wyroby będące przedmiotem postępowania przetargowego są przeznaczone do zastosowania w jednostkach służby zdrowia, czyli w obiektach o podwyższonych wymogach higienicznych Zamawiający wymaga w pakiecie nr 10 dostarczenia łącznie z ofertą certyfikatu dla wyrobów medycznych ISO 13 485?

Odp. Tak.

6. Czy w związku z tym, że meble medyczne w pakiecie 10 mają posiadać fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL Zamawiający wymaga aby meble były dodatkowo pokryte powłoką z dodatkiem jonów srebra stanowiących warstwę antybakteryjną co wykonawca winien potwierdzić dołączając stosowny dokument- ważną umowę

potwierdzającą, że wytwórca mebli jest uprawniony do stosowania technologii malowania proszkowego mebli z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną?

Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający w pakiecie 10, ZABUDOWA MEBLOWA 3 MB-1, poz. 1 dopuści do zaoferowania szafkę anestezjologiczną o wymiarze blatu 650x600 mm?

Odp. Tak.

8. Czy Zamawiający w pakiecie 10, ZABUDOWA MEBLOWA 3 MB-1, poz. 1 dopuści do zaoferowania szafkę anestezjologiczną o wysokości wózka 985 mm?

Odp. Tak.

9. Czy Zamawiający w pakiecie 10, ZABUDOWA MEBLOWA 3 MB-1, poz. 1 dopuści do zaoferowania szafkę anestezjologiczną o wymiarach całkowitych 720x715x985 mm?

Odp. Tak.

10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z regulacją wielkości bramki dopplerowskiej (SV)  0,5 – 15 mm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

11. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający w Załączniku NR 1h pkt. 48 wymaga głowicy convex czy microconvex? Do badań pediatrycznych i przezciemiączkowych ze względu na wielkość czoła głowicy i wyższe częstotliwości (np. 4-10 MHz) stosuje się standardowo głowicę typu microconvex.

Odp. Zamawiający wymaga głowicy microconvex.

13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z głowicą convex 2D do badań pediatrycznych i przezciemieniowych o częstotliwościach pracy 3-7 MHz? Głowica o niższych częstotliwościach stanowi lepszą alternatywę diagnostyczna.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, bez automatycznego obrysu spektrum i wyznaczenie parametrów przepływu na zatrzymanym i ruchomym spektrum z podaniem podstawowych parametrów przepływu (Ri, Pi, S/D)?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

ZADANIE NR 4

Regulator próżni

15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak próżniowy z płynną regulacją przepływu w zakresie 0-100 l/min?

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści do postepowania ssak próżniowy z wtykiem prostym typu AGA w miejsce wymaganego wtyku kątowego? Parametr ten w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

Dozownik tlenu z nawilżaczem

17. Czy Zamawiający dopuści do postepowania dozownik tlenowy podłączony do punktu poboru za pomocą wtyku prostego AGA?

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

18. Dotyczy zapisów wzoru umowy: zgodnie z § 1 ust. 4 umowy „Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy, do bezpłatnego przeszkolenia personelu, (…)”. Z uwagi na to, że wyroby wyspecyfikowane w zadaniu nr 4 regulator próżni oraz dozownik tlenu z nawilżaczem są urządzeniami łatwymi w obsłudze prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dla tych urządzeń odstąpi od wymogu ich montażu, uruchomienia i przeszkolenia użytkowników w zakresie ich obsługi oraz zmodyfikuje zapisy siwz w tym zakresie. Nadmieniamy, że wszystkie niezbędne wytyczne odnośnie montażu, uruchomienia oraz prawidłowej obsługi urządzeń znajdują się w instrukcji obsługi, która zostanie dostarczona przy dostawie, a ujęcie w cenie kosztów montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników w znacznym stopniu wpłynie na podniesienie ceny zaoferowanej Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający zapisał w ust. 4 § 1 … zgodnie z załącznikiem nr 1. W przypadku zadania nr 4 załącznik nr 1 do Umowy będzie zawierał zapisy załącznika nr 1 c do SIWZ, a tam brak jest zapisów dot. montażu, uruchomienia i przeszkolenia personelu. Montaż i uruchomienie przedmiotu umowy oraz szkolenie personelu nie jest wymagane w tym zadaniu.

19. Dotyczy zapisów wzoru umowy: zgodnie z § 5 ust. 2 umowy – w ramach gwarancji będą wykonywane wszelkie naprawy i konserwacje na koszt Wykonawcy. W związku z tym, że część producentów urządzeń przeprowadza odpłatne przeglądy serwisowe i gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych, prosimy o zmianę zapisów warunków gwarancji w tym zakresie i potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych wymienianych podczas okresowych przeglądów jest po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że ujęcie w cenie ofertowej kosztu materiałów eksploatacyjnych w znacznym stopniu wpływa na podniesienie ceny oferty, ponieważ wymiana np. żarówki czy manometru przez pracownika szpitala jest zdecydowanie tańsze niż wysłanie pracownika autoryzowanego serwisu.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

20. Dotyczy zapisów wzoru umowy: § 5 ust. 12 umowy. Prosimy o zmianę zapisów w ust. 12 na: W przypadku wycofania w okresie trwania gwarancji ze sprzedaży wymienionych w ust. 11 akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, bezpłatnie wymienić przedmiot umowy na urządzenie o parametrach nie gorszych od zawartych w załączniku nr 1 do umowy i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przedmiotu umowy.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

21. Dotyczy zapisów wzoru umowy: § 6 umowy. Prosimy o zmianę zapisów ust. 1 do 7 na:

- Kary umowne:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,2 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 2 % niezrealizowanej części umowy,

- w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
w wysokości 0,2 % wartości dostawy  za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę 
w wysokości  % niezrealizowanej części umowy.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Dot. pakietu nr 9, zał. nr 1h - ultrasonograf

22. Zamawiający w Załączniku nr 1h Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych odcinających w pkt. 3 Informacje Ogólne, wymaga przedstawienia: Potwierdzenie producenta, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzętu.

Jako dystrybutor wiodącego producenta sprzętu do diagnostyki obrazowej, informujemy, że od wielu lat oferujemy, sprzedajemy i instalujemy sprzęt medyczny np. MRI, CT, RTG, ANGIO, USG. Każda, zarówno instalacja jak i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne są prowadzone przez autoryzowany serwis zatrudniający przeszkolonych pracowników, których kwalifikacje są potwierdzone stosownymi certyfikatami wystawionymi przez producenta konkretnego urządzenia w tym przypadku aparatu USG, nie mniej ze względu na fakt, iż Producent na terenie naszego kraju ma podpisane umowy o współpracy z kilkoma niezależnymi firmami, nie wystawia dla każdej z nich dokumentu dot. autoryzacji sprzedaży.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od powyższego wymogu lub zmianę zapisu i nadanie mu brzemienia:

„Potwierdzenie, że Wykonawca jest dystrybutorem oferowanego sprzętu”

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

23. Dot. pkt nr 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta aparatury diagnostyki obrazowej posiadającego ponad 67000 kanałów nadawczo-odbiorczych?

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

24. Dot. pkt nr 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta aparatury diagnostyki obrazowej nie posiadającego dotykowego panelu do sterowania funkcjami aparatu? Oferowany aparat posiada prosty, wysoce intuicyjny interfejs użytkownika minimalizujący powtarzalne ruchy rąk.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

25. Dot. pkt nr 36

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta aparatury diagnostyki obrazowej bez oprogramowania kardiologicznego? Zamawiający nie wymaga głowic kardiologicznych a jedynie rozbudowę systemu o tryb CW oraz sondy typu phased array. W oferowanym aparacie rozbudowa systemu o obrazowanie w trybie CW jest jednoznaczna z rozbudową o pakiet obliczeniowy (raporty  badań) – oprogramowanie kardiologiczne.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

26.Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z rozwiązaniem polegającym na zastosowaniu jednej głowicy liniowej do badań tarczycy, piersi oraz badań ortopedycznych o następujących parametrach: szerokopasmowa, wielorzędowa o zmiennych wybieralnych częstotliwościach pracy (po 3 w trybach 2D oraz harmonicznym) od 5 do 14MHz, 576 elementach piezoelektrycznych, długości czoła sondy 39mm, pracującej w trybie trapezoidalnym, rombowym?

Odp. Tak.

27. Dot. pkt nr 48

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta aparatury diagnostyki obrazowej posiadającego głowicę phased array do badań pediatrycznych, przezciemiączkowych spełniającą z naddatkiem wymagane parametry z SIWZ?

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

28. Dot. pkt nr 53

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta aparatury diagnostyki obrazowej nie posiadającego możliwości rozbudowy o głowicę transrektalną wielopłaszczyznową?

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

29. Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w 1 egzemplarzu?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

30.Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…). W ramach gwarancji będą wykonywane wszelkie naprawy gwarancyjne 
i konserwacyjne na koszt Wykonawcy zgodnie z kartą gwarancyjną” ?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

31. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na zapis o następującej treści:

"W przypadku dostawy wadliwego urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten w przypadku stwierdzenia reklamacji za zasadną, dokona jego wymiany na pełnowartościowe. W przeciwnym razie przedmiot umowy zostanie  zwrócony bez dokonania  zapłaty."

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

32. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„ Po trzykrotnej naprawie tego samego istotnego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy na żądanie Zamawiającego. Wymiana nastąpi w ciągu 14 dni od daty pozytywnie rozpatrzonej reklamacji” ?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

33. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 4 razy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego Wykonawca wymieni je na nowe. Wymiana nastąpi w ciągu 14 dni od daty pozytywnie rozpatrzonej reklamacji” ?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

34. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na zapis o następującej treści:

"W przypadku wycofania ze sprzedaży w okresie gwarancji wymienionych w pkt. 11 akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, bezpłatnie wymienić przedmiot umowy na urządzenie o parametrach nie gorszych od zawartych w załączniku nr 1 do umowy i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przedmiotu umowy."

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

35. Dotyczy załącznika nr 1f pkt 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym brzmieniu:

„Czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu (w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy kurierem UPS)”?

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu na powyższy – modyfikacja ta dotyczy tylko zadania nr 7.

36. Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

37. Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki o ile Wykonawca niezwłocznie nie wymieni wadliwego urządzenia na wolne od wad.”

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

38. Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień opóźnienia, o ile złożona reklamacja była zasadna.”

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

39. Dotyczy warunków umowy § 6 ust 2,3,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie klauzuli:

„Kary umowne wskazane w pkt 2,3,5 nie będą naliczane w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego.”

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie godziny składania ofert z godziny 08:30 na godzinę 10:00 w dniu 25-09-2013?

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odp. Nie została wszczęta likwidacja. Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytania dotyczące załącznika nr 1 - Zestawienie Parametrów – Pakiet 1h

42. Zamawiający wymaga : „Cyfrowe formowanie wiązki ultradźwiękowej, min. 12 bitowy Bam-Former”.

Czy Zamawiający dopuści aparat znanego Producenta wyposażony w 10 bitowy Bam-Former. System przetwarzana sygnału jest tylko pośrednim środkiem w systemie przetwarzania obrazu, równie istotna jest np. częstotliwość próbkowania.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

43. Zamawiający wymaga :” Liczba kanałów odbiorczych min. 20 000 oraz liczba kanałów nadawczych min. 20 000” .

Czy Zamawiający dopuści aparat o ilości 18 432 kanałów nadawczych i odbiorczych.

Jest to niewielka różnica w stosunku do oczekiwań Zamawiającego a pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty..

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

44. Zamawiający wymaga :” Maksymalna głębokość skanowania systemu min. 30 cm”.

Czy zamawiający dopuści aparat o głębokości penetracji 28 cm. Jest to niewielka różnica w stosunku do oczekiwań Zamawiającego, a pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

45. Zamawiający wymaga :” Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)”.

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający zamierza zakupić specjalistyczny sprzęt,  w celu zakupu aparatu o najwyższej jakości, wnosimy doprecyzowanie tego parametru przez dodanie zapisu: „Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) z obrazowaną prędkością min. 10 m/sek dla zerowego kąta”,

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

46. Zamawiający wymaga :” Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie CW oraz o sondy typu PHASSED-ARRAY do badań kardiologicznych dzieci i dorosłych oraz o sondy przezprzełykowe”.

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający zamierza zakupić specjalistyczny sprzęt,  w celu zakupu aparatu o najwyższej jakości, wnosimy doprecyzowanie tego parametru przez dodanie zapisu: „Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie CW oraz o sondy typu PHASSED-ARRAY do badań kardiologicznych dzieci i dorosłych oraz o sondy przezprzełykowe dla dorosłych i dzieci (o średnicy części giętkiej poniżej 8mm)”.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

47. Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu?

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

48. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z dotykowym panelem sterującym o wielkości 9 cali, ale za to wykonanym w nowoczesnej technologii LED i głównym monitorem o przekątnej 19 cali? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze, a tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Odp. Tak.

49. pkt. 29

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem bramki dopplerowskiej od 0,5 mm do 15 mm? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

50. pkt. 33

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez obrazowania rombowego? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

51. pkt. 47.2

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z kątem skanowania powyżej 60 stopni +/-2 stopnie?? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

52. pkt. 53

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowice transrektalne wielopłaszczyznowe? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

53. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 regulator ssania o wydajności 90l/min (przy swobodnym przepływie)?

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Zakup aparatury, sprzętu medycznego i innego wyposażenia na Blok Operacyjny

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu SIWZ w zakresie załącznika nr 1f pkt 9 na następujący:

„Czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu (w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy kurierem UPS)”.