Kołobrzeg, dnia  14 listopada 2013 r.

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

tj. o wartości poniżej 14 000 euro na:

opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu

Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień:

- Czy zamawiający może precyzyjnie wskazać cały teren objęty koncepcją zagospodarowania terenu. Przedstawiona w zapytaniu mapa nie wskazuje jednocześnie zakresu opracowania.

Odp. Mapa wskazuje cały teren Szpitala. Teren oznaczony jako teren inwestycyjny nie wchodzi w zakres opracowania – pozostały teren jest przedmiotem opracowania. Dokładne zapoznanie się z terenem objętym zakresem opracowania możliwe jest podczas wizji lokalnej.

- Czy zabudowa istniejąca na działce inwestora będzie podlegała wyburzeniu?

Odp. Wyburzeniu podlega podjazd dla osób niepełnosprawnych od frontu Budynku D, podjazd dla karetek – Budynek C oraz Balkon przy Budynku A. Zabudowa techniczna wg uznania – dopuszczamy każde rozwiązania.

- Prosimy o wytyczne do koncepcji zagospodarowania: czy zamawiający chce uzyskać nową zabudowę - jeśli tak to jaką – o jakiej funkcji , gabarytach?

Odp. Ewentualne nowe zabudowy będą projektowane na wyłączonym terenie inwestycyjnym.

- Czy zagospodarowanie terenu ma na celu gospodarkę zielenią, zwiększenie ilości miejsc postojowych, mała architekturę – jeśli tak to jaka?

Odp. Tak. Wg uznania.

- Jakie są Wymagania Zamawiającego wobec koncepcji załączonej do oferty:

- czy należy przedstawić wizualizacje poglądowe?

- czy należy zawrzeć szczegółowy opis techniczny?

- w jakim formacie – wydruku należy przygotować zagospodarowanie?

- w jakiej skali należy przygotować opracowanie

Odp. W koncepcji należy przedstawić wizualizacje poglądowe + opis techniczny. Format min. A3. Skala umożliwiająca dokonanie prawidłowej oceny koncepcji.

- W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania koncepcji zagospodarowania terenu zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zakresu, który powinna obejmować koncepcja. Załącznik nr 1 prawdopodobnie wskazuje cały obszar działek 52/3, 52/4, 52/1 (przez kolorowe oznaczenie sieci jest on nieczytelny) podczas gdy w zapytaniu mowa jest o "pasie terenu".

Odp. Patrz odpowiedź na pyt. 1.

- Czy inwestor zakłada propozycje dotyczące rozwiązań małej architektury, czy również obiektów kubaturowych?

Odp. Patrz odpowiedź na pyt. 3 i 4.

- Jaki jest zakres koncepcji, która powinna zostać załączona do oferty?

Odp. Do oferty należy dołączyć opracowaną koncepcję, ponieważ podlega ona ocenie.

- Projekt zagospodarowania terenu na załączonej mapie, wizualizacje, szkice, zestawienia proponowanych urządzeń? W jakiej formie należy przedłożyć wymagane materiały graficzne, na sztywnych planszach czy w formie teczki A4?

Odp. Wizualizacje, szkice, zestawienia proponowanych urządzeń + odpowiedź na pyt. 5.

- Czy teren ma być miejscem rekreacji dla pacjentów, odwiedzających i lekarzy szpitala.

Odp. Tak.

- Czy na terenie mają być zorganizowane miejsca parkingowe, postojowe, przewidziane dojazdy.

Odp. Tak.

- Czy przewidzieć oświetlenie terenu.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuszcza również w ramach wykazanego doświadczenia wykonanie projektów budowlanych zagospodarowania terenów.

Odp. Tak.