Kołobrzeg, dnia 09 grudnia 2013r.

Dot. postępowania konkursowego na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z dnia 05.12.2013 r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1.W związku ze sprzecznymi odpowiedziami na pytania oferentów, które wpłynęły do Zamawiającego w zakresie integracji systemu RIS i PACS, opublikowane w dniu 21.11.2013 pkt. 4 oraz 25.11.2013 pkt. 3 prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga integracji systemu RIS/PACS?

Odp. tak

2.Dotyczy odpowiedzi na pytania oferenta opublikowane w dniu 25.11.2013 pkt. 1 Czy Zamawiający posiadając własną strukturę sieciową oczekuje, że Przyjmujący Zamówienie zorganizuje transmisję pomiędzy aparatami a serwerem PACS?

Odp. tak