Kołobrzeg, dnia  16 grudnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

zakup systemu monitoringu

dla  Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia:

Zakup systemu monitoringu. Minimalne wymagania:

Wykonanie systemu monitoringu wideo w 3 pomieszczeniach Oddziału Psychiatrii
o następujących parametrach:

- system umożliwiający stały nadzór 3 pomieszczeń;

- system podłączony do rezerwowego zasilania, wyposażony w funkcję autostartu;

- monitorowanie 3 pomieszczeń;

- co najmniej 8-kanałowy rejestrator, który musi umożliwiać przechowywanie zapisu przez co najmniej 3 miesiące;

- rejestrator pozwalający na manualne usunięcie dowolnie określonych, najstarszych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie;

- monitor LED o przekątnej co najmniej 21";

- gwarancja na cały system - co najmniej 24 m-ce.

- Warunki techniczne, miejsce instalacji poszczególnych komponentów systemu - do zapoznania się na miejscu w RS w Kołobrzegu na Oddziale Psychiatrii.

Termin realizacji:

do 31.12.2013 r.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 18 grudnia 2013 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Monika Derwisz tel. 94 35 30 262, e-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Wykonanie systemu monitoringu wideo w 3 pomieszczeniach Oddziału Psychiatrii

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Termin wykonania zamówienia:

do 31.12.2013 r.

Warunki płatności:

14 dni od daty otrzymania faktury VAT, po wykonaniu zamówienia.

Oświadczamy, że:

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)