Kołobrzeg, dnia  17 grudnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

dostawę i montaż drzwi rozsuwanych automatycznych

dla  Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż drzwi rozsuwanych automatycznych. Minimalne wymagania:

- Wymiar otworu drzwiowego: szerokość 2790 mm wysokość 2540 mm.

- Szerokość skrzydeł drzwiowych ok. 950 mm.

- Światło otworu drzwiowego po otwarciu 1800 mm.

- Stolarka aluminiowa – profil izolowany w kolorze brązowym RAL 8019.

- Pakiet dwuszybowy obustronnie bezpieczny 33.1/14/33.1 U=1,3. Współczynnik U dla całej konstrukcji na poziomie U=2,1 W/m2K.

- Napęd do drzwi rozsuwanych z możliwością podłączenia do systemu ppoż. działającego w Szpitalu.

W ramach zamówienia Wykonawca dokona demontażu istniejącej stolarki drzwiowej oraz montażu nowej stolarki drzwiowej.

Termin realizacji:

do 20.01.2014 r.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 19 grudnia 2013 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Monika Derwisz tel. 94 35 30 262, e-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż drzwi rozsuwanych automatycznych.

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Termin wykonania zamówienia:

do 20.01.2014 r.

Warunki płatności:

14 dni od daty otrzymania faktury VAT, po wykonaniu zamówienia.

Oświadczamy, że:

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Folder lub inny dokument przedstawiający oferowane drzwi, potwierdzający, że spełniają minimalne wymagania.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)