Kołobrzeg, dnia 03 lutego 2014 r.

WYJAŚNIENIA

dotyczy: zapytanie ofertowe na : zakup kardiomonitora dla Regionalnego Szpitala 
w Kołobrzegu

Pkt. 1,2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, którego waga wynosi 4,5 kg posiadający uchwyt do przenoszenia natomiast bez możliwości zawieszenia na ramie łóżka.? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza kardiomonitor o wadze 4,5 kg z możliwością zawieszenia na ramie łóżka.

Pkt. 15- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez wbudowanego gniazda wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora

Odp. Zgodnie z parametrami opisanymi w załączniku nr 1.

Pkt. 18- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada manualne ustawianie wszystkich granic oraz trzy fabrycznie skonfigurowane typy ustawień granic alarmowych dla 3 grup pacjentów (dorosły, dziecko, noworodek)? Jedynie przy manualnych ustawieniach użytkownik posiada pewność poprawnie skonfigurowanych granic alarmowych w stosunku do aktualnego stanu pacjenta.

Odp. Zgodnie z parametrami opisanymi w załączniku nr 1.

Pkt. 19.2- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż 6,5 godziny ?

Odp. Tak.

Pkt. 22- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nie posiadający możliwości podłączenia kardiomonitora poprzez protokół HL7 ?

Odp. Zgodnie z parametrami opisanymi w załączniku nr 1.

Czy Zamawiający może wyjaśnić jaki System informatyczny posiada Szpital i jakiej firmy oraz wersji?  Informacja jest istotna dla oferenta, gdyż zapis „transmisja danych w formacie HL7” jest bardzo ogólna.

Odp. Zamawiający posiada system HIS o nazwie własnej AMMS firmy Asseco Poland SA.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z poważaniem

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 adresat

egz. nr 2 a/a

opracował: M.D.