Dobór i montaż urządzenia do uzdatniania wody oraz naprawa istniejącego systemu:

- zadaniem jest przygotowanie zimnej wody z sieci miejskiej dla urządzeń klimatyzacyjnych i sanitarnych bloku operacyjnego poprzez filtrowanie cząstek stałych i obniżenie stopnia twardości wody, celem zabezpieczenia elementów urządzeń klimatyzacyjnych przed przedwczesnym zużyciem.

- w zakres prac wchodzą pomiary i analiza istniejącego stanu

- naprawa istniejącego systemu poprzez dobór odpowiednich rozwiązań technologicznych i urządzeń

- wdrożenie opracowanego rozwiązania - zamontowanie urządzeń (filtrów)

- średnica przyłącza Ø 25