Kołobrzeg, dnia 20 lutego 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę trzech kardiomonitorów

Do dnia 20.02.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Ad. 10.3. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z dokładnością pomiaru częstości oddechu +/- 2 oddechy/min (w zakresie 7-150 rpm)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Ad.10.4. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z wyborem prędkości przesuwu krzywej respiracji do wyboru spośród 6,25 mm/s, 12,5 mm/s , 25 mm/s?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 11.2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z zakresem pomiarowym częstości pulsu od 20 do 254 P/min?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 11.5. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory kompatybilne z powszechnie stosowanymi czujnikami Nellcor i Nellcor OxiMax?

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy