Kołobrzeg, dnia 21 lutego 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę trzech kardiomonitorów

Do dnia 21.02.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy poz. 1 i poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory wyposażone w uchwyt służący do przenoszenia natomiast nie posiadające uchwytu służącego do zawieszenia na ramie łóżka?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy