Kołobrzeg, dnia 20 lutego 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę aparatu EMG

Do dnia 20.02.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy punktu 17  ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH:

Czy dopuszczą Państwo rozdzielczość przetwarzania A/C:  16 bit dla NCS/EMG i 32 bit dla EP?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu 44  ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH:

Czy dopuszczą Państwo  bezpośrednie połączenie głowicy wzmacniaczy za pomocą dedykowanego kabla (bez stosowania dodatkowych przejściówek, interfejsów, adapterów czy konwerterów),  z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem kabla od aparatu lub głowicy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy