Kołobrzeg, dnia  19 lutego 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: Opracowanie projektu budowlanego architektonicznego wraz z projektem technologicznym dla remontu /modernizacji apteki wewnątrzszpitalnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z koncepcją przeniesienia istniejących funkcji

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu budowlanego architektonicznego wraz z projektem technologicznym dla remontu /modernizacji apteki wewnątrzszpitalnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z koncepcją przeniesienia istniejących funkcji (EKG,EEG, pralnia, punkt poboru krwi itd.) uzgodnioną z Zamawiającym.

W projekcie i koncepcji należy uwzględnić:

- Efektywne wykorzystanie pomieszczeń w aptece.

- Przewidzieć wysokie składowanie w pomieszczeniach magazynowych apteki.

- Część techniczna wentylatornia oraz wymiennikownia) oddzielić drzwiami, komunikacja do części technicznej przez klatkę schodową.

- Pracownie EKG, EEG, punkt poboru krwi przenieść na wysoki parter do pomieszczeń po aptece – rozwiązanie tymczasowe. Należy przewidzieć te funkcje tak aby można było swobodnie ponownie je zagospodarować do innych celów.

- Pomieszczenie odpadów należy przewidzieć w koncepcji do przeniesienia do pomieszczeń Zakładu Patomorfologii Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Założenia do projektu oraz koncepcji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Projekt należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych - wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcami d/s zabezpieczeń p.poż., BHP i ergonomii oraz sanitarno-higienicznych.

Zakres pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji w załączniku nr 1 i 1a (niski + wysoki parter).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  w  wykonaniu  co  najmniej  2  zamówień obejmujących  usługę w zakresie opracowania projektu budowlanego – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty portfolio firmy oraz aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie przewiduje się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Termin realizacji:

6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert - #503Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 
27 lutego 2014 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Monika Derwisz tel. 94 35 30 262, e-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu budowlanego architektonicznego wraz z projektem technologicznym dla remontu /modernizacji apteki wewnątrzszpitalnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z koncepcją przeniesienia istniejących funkcji (EKG,EEG, pralnia, punkt poboru krwi itd.) uzgodnioną z Zamawiającym

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Warunki płatności:

Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT po wykonaniu przedmiotu umowy.

Oświadczamy, że:

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Zakres pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji– załącznik nr 1 i 1a

- Formularz oferty – załącznik nr 2

- Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 3

- Wzór umowy – załącznik nr 4

- Portfolio firmy.

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz  usług  obejmujących  usługę w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej dostawy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)