Kołobrzeg, dnia 20 maja 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3

Dotyczy: dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na: Przebudowę Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 20.05.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego dla c.t. (lokalizacja w maszynowni) wchodzi w zakres zamówienia (brak w przedmiarze)? W opisie przedmiot zamówienia napisano o przepięciu "instalacji w istniejący nowy wymiennik". Czy wymiennik jest istniejący? 
Odp. Dostawa i montaż kompletnego węzła nie wchodzi w zakres zamówienia, instalacja została wykonana w poprzednim etapie przebudowy bloku.

Pytanie nr 2

Czy dostawa i montaż agregatu chłodniczego na dachu wchodzi w zakres zamówienia? (brak agregat w przedmiarze).

Odp. Dostawa i montaż agregatu nie wchodzi w zakres zamówienia, instalacja została wykonana w poprzednim etapie przebudowy bloku.

Pytanie nr 3

Czy przedmiary pełnią tylko funkcję pomocniczą? W SIWZ napisano:
"Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, rysunkach zamiennych, przedmiarach robót, STWiOR oraz w opisie przedmiotu zamówienia 
i szczegółowych opisach, dołączonych do niniejszej specyfikacji, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. "

Odp. Tak, przedmiary stanowią funkcję pomocniczą.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy