Kołobrzeg, dnia  04 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: wykonanie zabezpieczeń wykluczających możliwość przypadkowego porażenia prądem elektrycznym pracowników obsługujących Rozdzielnice NN w Głównej Stacji Zasilania

Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczeń wykluczających możliwość przypadkowego porażenia prądem elektrycznym pracowników obsługujących Rozdzielnice NN w Głównej Stacji Zasilania Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji:

Do 16 czerwca 2014 roku.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 
06 czerwca 2014 r. do godziny 1200. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Monika Derwisz tel. 94 35 30 262, e-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl.

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zainstalowanie zabezpieczeń wykluczających przypadkowego porażenia prądem pracowników obsługi rozdzielni głównej  niskiego napięcia usytuowanej 
w wydzielonym budynku na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 
przy ul. Łopuskiego 31

Wykonać i zainstalować osłony tylnych ścian celek rozdzielni.

Całkowita powierzchnia osłon 20 m kw

Osłony powinny być wykonane z materiałów odpornych na normalnie występujące 
w warunkach eksploatacji narażenia zewnętrzne: mechaniczne, temperaturę, wilgotność itp.

Osłony nie powinny dawać się demontować bez narzędzi, kluczy.

Obudowy powinny być wykonane w stopniu ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych  IP2x.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczeń wykluczających możliwość przypadkowego porażenia prądem elektrycznym pracowników obsługujących Rozdzielnice NN w Głównej Stacji Zasilania Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie przedmiotu zamówienia.

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Warunki płatności:

30 dni od daty wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

Gwarancja na wykonanie zamówienia 12 miesięcy.

Oświadczamy, że:

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

- Formularz oferty – załącznik nr 2

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie  odpowiednich uprawnień do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)