Kołobrzeg, dnia  16 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego

trafostacji i rozwiązań energetycznych

w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego trafostacji i rozwiązań energetycznych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Opracowanie musi zawierać m.in.:

- Szczegółowy opis stanu istniejącego:

- Rozdzielnie N/N i S/N

- Transformatory

- Agregaty

- Zasilanie Szpitala – linie kablowe

- Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych: oględziny, specjalistyczne pomiary urządzeń elektroenergetycznych.

- Ocena stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych wraz z określeniem przewidywanego czasu dalszej pracy poszczególnych urządzeń.

- Propozycje modernizacji wraz z oceną rozwiązań przewidzianych w posiadanym przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu projekcie przebudowy rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej oraz z uaktualnieniem projektu wg aktualnego stanu prawnego i potrzeb Zamawiającego.

- Przedstawienie zaleceń z przeprowadzonej ekspertyzy.

Ekspertyza powinna zostać wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń do napięć 15kV. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest wykazanie minimum 1 usługi w zakresie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznik nr 2.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 
23 czerwca 2014 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Monika Derwisz tel. 94 35 30 262, e-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego trafostacji i rozwiązań energetycznych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Warunki płatności:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Oświadczamy, że:

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień

- Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 3

- Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz  usług  obejmujących  usługę w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej usługi | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)