Kołobrzeg, dnia 07 lipca 2014 r.

MODYFIKACJA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na stały nadzór o obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na bloku operacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Proszę o podanie wymiarów filtrów w centrali oraz absolutnych H13 w celu kalkulacji oferty oraz informację ile przeglądów przypadnie w roku 2014 jeden czy dwa w celu zsumowania wartości oferty.

Odp.:

w 2014 r będą dwa przeglądy

Filtry do centrali

1.  Filtr kieszeniowy F9 592x592x600mm 8-kieszeni
 2.  Filtr kieszeniowy F9 287x592x600mm 4-kieszenie
 3.  Filtr kieszeniowy G4 592x592x360mm 6-kieszeni
 4.  Filtr kieszeniowy G4 287x592x360mm 3-kieszenie

filtry Hepa H 13 do nawiewników 7 szt.

wymiary - 457X457X78

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy