Kołobrzeg, dnia 20.08.2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 20.08.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści do użycia maceratory, które w jednym cyklu pracy zużywają do 24 litrów wody?

- Odp. Zamawiający dopuszcza takie maceratory.Czy Zamawiający dopuści macerator, którego czas cyklu wynosi 114 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie maceratory.3.Czy Zamawiający dopuści macerator, którego zużycie wody na cykl wynosi 24 litry?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie maceratory.

4.Czy Zamawiający  dopuści macerator, którego otwieranie i zamykanie odbywa się za pomocą uchwytu łokciowego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy