Kołobrzeg, dnia  24 lipca 2014 r.

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

tj. o wartości poniżej 30 000 euro na:

na: dostawę serwera plików NAS oraz 6 dysków twardych do tego serwera dla  Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień:

1.     Czy oferta powinna zawierać opcjonalną kartę sieciową 2x 10Gb Ethernet?

Odp. Karta sieciowa nie jest wymagana

2.     Czy w świetle rekomendacji producenta, aby do pracy ciągłej w stelażu nie były stosowane dyski bez czujników drgań (typu desktop/NAS), oczekujecie Państwo dostawy dysków klasy serwerowej tj. Enterprise?
Odp. Nie wymagamy dysków klasy serwerowej tj. Enterprise. Akceptowane są dyski klasy NAS np. 3TB WD RED WD30EFRX lub równoważne
3.     Czego Państwo oczekują pod pojęciem „Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień” (pkt. 3 w zał. Nr 2)?

Odp. Uprawnienia nie są wymagane.