Kołobrzeg, dnia 30 lipca 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawa materiałów opatrunkowych dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 30.07.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Zadanie nr 1 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski elastycznej z 1 zapinką?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Zadanie nr 1 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski dzianej w rozmiarze  15cm x 4m lub 12cm x 4m z odpowiednim przeliczeniem na sztuki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 1 poz.5-6 (8, 10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 5-6 (8, 10) i  utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 1 poz.6 (10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski w rozmiarze 15cmx4m?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z serwetą włókninową, dwuwarstwową o rozm. 80x45cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z  serwetą włókninową, dwuwarstwową z centralnym otworem o śr. 7cm i rozm. 50x75cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów z pęsetą o dł 12cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów z  nożyczkami o długości  11,5cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów w opakowaniu papier-folia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy