Kołobrzeg, dnia 26 sierpnia 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawę soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka oraz dzierżawa sprzętu

Do dnia 26.08.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający , w imię zasady zachowania konkurencyjności w przetargach publicznych, zgodzi się na wydzielenie:

- do zadania 1A – poz. 9 do 11

- do zadania 1 B – poz. 12 do 19 i poz. 32

- do zadania 1C – poz. 20 do 31

- do zadania 1D – poz. 33

- do zadania 1 E – poz. 34

Odp.: NIE

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki  regulowany elektrycznie góra/dół w zakresie 585-865 mm?

Odp.: TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki  z zakresem regulacji podpory pleców od -15° do 65°?

Odp.: TAK

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki  z podstawą ze stali nierdzewnej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści fakoemulsyfikator do chirurgii przedniego i tylnego odcinka oka bez trybu override?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści  w punkcie 11  załącznika 2/1 kasetę jednorazową oraz jednodniową wielokrotnego użytku przez jeden dzień pracy bez możliwości resterylizacji?

Odp.: TAK

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 12 załącznika 2/1 głowicę fako z 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym?

Odp.: TAK

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 14 załącznika 2/1 głowicę bez trybu pracy CMP, a z trybem cool phaco, który jest odpowiednikiem trybu CMP w aparatach DORC?

Odp.: TAK

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 17 załącznika 2/1 możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów zabiegu oraz zachowania sterownika nożnego dla 16 operatorów?

Odp.: TAK

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 24 załącznika 2/1 oświetlenie LED?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 załącznika 2/1a do zaoferowania obiektyw z ogniskową 200mm achromatyczny, który jest dedykowany w zabiegach z użyciem oftalmoskopu?

Odp.: TAK

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3 załącznika 2/1a mikroskop w którym na wyświetlaczu umieszczonym na ramieniu mikroskopu w zasięgu wzroku operatora wyświetlana jest aktualna wartość powiększenia, oraz informacja o zmianie ogniskowania w odniesieniu do punktu startowego?

Odp.: TAK

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 5 załącznika 2/1a mikroskop z głowicą o regulacji kąta w zakresie +/- 5 stopni?

Odp.: NIE

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 5 załącznika 2/1a mikroskop z nasadką okularową o kącie regulacji 5-25 stopni?

Odp.: NIE

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 7 załącznika 2/1a  mikroskop w którym optymalne odbicie z dna oka uzyskuje się dzięki płynnej regulacji natężenia światła osiowego?

Odp.: TAK

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8 załącznika 2/1a  mikroskop bez oświetlenia szczelinowego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 załącznika 2/1a mikroskop z zakresem przesuwu X-Y 50x50mm bez wyświetlania aktualnej pozycji?

Odp.: TAK

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 12 załącznika 2/1a mikroskop z bezpośrednim oświetleniem wbudowanym w głowicę mikroskopu o mocy 50W bez światłowodów oraz wbudowaną lampą zapasową do szybkiego przełączenia o takich samych parametrach jak oświetlenie główne?

Odp.: NIE

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf okulistyczny firmy Tomey:  UD-8000 oraz AL-4000 z sondą  UBM, którego możliwość użyteczności jest na poziomie urządzenia opisanego w SIWZ i miejscami go przerasta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści okulistyczny stół operacyjny o parametrach: Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki, Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej, Podgłówek umożliwiający usztywnienie pozycji głowy pacjenta podczas zabiegu, Regulacja wzdłużna podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta., Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie 590-790 mm, Ruch oparcia fotela zsynchronizowany z ruchem podnóżka, Możliwość regulacji ruchu stołu góra / dół za pomocą przycisków nożnych, Możliwość regulacji ruchów siedziska z podnóżkiem oraz góra/dół przy pomocy pilota ręcznego., Możliwość zapamiętania co najmniej 4 pozycji stołu oraz powrotu do pozycji wyjściowej, Regulowane podłokietniki z możliwością  całkowitego demontażu, Elektryczne odchylenie oparcia stołu zsynchronizowane z ruchem podnóżka dla uzyskania przechyłu Trendelenburga do pozycji min -20º, Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół, Zakres zmiany wysokości stołu min. 200 mm, Szerokość stołu nie mniejsza niż 500 mm, Bezszwowe obicie stołu operacyjnego, Podstawa ze stali nierdzewnej, Zasilanie bateryjne, Nośność min. 150 kg, Waga max. 160 kg.

Odp.: TAK

Pytanie 21 dot. Zadania nr 2, poz. 8:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji implantu przeciwjaskrowego o długości 2,64mm (zamiast 2,96mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów wyrobu?

Odp.: TAK

Pytanie 22 dot. Zadania nr 2, poz. 3, 4, 5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia do Zadania nr 2 poz. 3, 4, 5 łącznie 6 szt. zestawów do wielokrotnego użytku do implantacji zgodne z kartridżem jednorazowym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ, tylko kartridż jednorazowy.

Pytanie 23 dot. Rozdziału XIII pkt. 7.2 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty, celem oceny jakości oferowanych wyrobów, także publikacji naukowych w języku angielskim?

Odp.: TAK

Pytanie 24 dot.§ 3 ust. 1 lit. b) projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „(…)w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT związanych z dzierżawą sprzętu (faktury za dzierżawę będą wystawiane do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym aparat będzie użytkowany przez Zamawiającego)

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na powyższy.

Pytanie 25 dot. § 3 ust. 8 projektu umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia ulotki/instrukcji w języku polskim dla zestawów, o których mowa w zadaniu nr 2 poz. 1 oraz 2 formularza cenowego. Zestawy do operacji zaćmy stanowią komplet akcesoriów niezbędnych podczas zabiegu operacyjnego, m.in. takich jak: noże, strzykawki, fartuchy, obłożenia, kasety, tipy itp. pakowanych i następnie sterylizowanych bez ulotek do zestawu jako całości.

Odp.: TAK

Pytanie 26 dot. § 5 ust. 1 lit. a) projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącą wysokości kar umownych:

„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”.

Odp.: Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 27 dot. § 5 ust. 1 lit. c), f) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 28 dot. Zadania1, pkt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie parametru „bezaberacyjna”?

Odp.: TAK

Pytanie 29 dot. Zadanie 1 pkt.7

Czy zamawiający dopuści soczewkę o średnicy 5,25mm oraz średnica całkowita 12,0mm

Odp.: TAK

Pytanie 30 dot. Zadanie 1, pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zestawu 1szt obłożenia pacjenta 101x127cm?

Odp.: TAK

Pytanie 31 dot. Zadanie 1 pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zestawu 4 szt. chłonna ściereczka 32x32 ( w specyfikacji zestawu zostały zawarte 2 razy 4 szt chłonna ściereczka 32x32)

Odp.: TAK

Pytanie 32 dot. Zadanie 1 pkt.16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zestawu 1 szt obłożenia pacjenta 101x127cm?

Odp.: TAK

Pytanie 33 dot. Zadanie 1 pkt. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zestawu 4 szt. chłonna ściereczka 32x32 ( w specyfikacji zestawu zostały zawarte 2 razy 4 szt chłonna ściereczka 32x32)

Odp.: TAK

Pytanie 34 dot. Zadanie 1, załącznik nr 2.1b – Ultrasonograf okulistyczny, pkt.4

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością podłączenia jednocześnie do 3 głowic

Odp.: TAK

Pytanie 35 dot. Zadanie 1, załącznik nr 2.1b – Ultrasonograf okulistyczny, pkt.8

Czy Zamawiający dopuści aby system operacyjny był zainstalowany na dysku innym niż przenośny.

Odp.: TAK

Pytanie 36 dot. Zadanie 1, załącznik nr 2.1b – Ultrasonograf okulistyczny, pkt.19

Czy Zamawiający dopuści regulowane wzmocnienie sondy w zakresie 27-90dB?

Odp.: TAK

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy