Kołobrzeg, dnia 02.09.2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dzierżawa zestawu manualnego wraz z back’upem oraz odczynnikami do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 01.09.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Prosimy o dopuszczenie zaoferowania krwinek wzorcowych wyspecyfikowanych w pkt.27 załącznika nr 1 do SIWZ konfekcjonowanych w buteleczkach bez zakraplacza. Zapewniamy jednocześnie, iż nie wpłynie to w żadnym stopniu na wykonanie badań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy w związku ze specyfikacją asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m.in. krwinki wzorcowe) zamawiający dopuści możliwość dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw na dany rok z możliwością dostaw pilnych w terminie 5 dni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o zmiany w zakresie w § 4 pkt. 7, gdyż w zał. 1 pkt. 12 zamawiający wymaga 9 miesięcznego terminu ważności dla odczynników i 4 tygodni dla odczynników krwinkowych.

Odp.: Zamawiający wymaga 9 miesięcznego terminu ważności dla odczynników i 4 tygodni dla odczynników krwinkowych.

- Prosimy o zmiany w zapisie w § 4 pkt. 9, gdyż w zał. 1 pkt. 13-18 zamawiający dopuszcza, aby dzierżawiony sprzęt był używany.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w załączniku nr 9 w § 4 pkt 9: „Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad”

- Czy zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i wynika z jego siedziby poza granicami Polski?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w załączniku nr 2 pkt 1; „Dzierżawa zestawu manualnego (2 wirówki na 12 kart, 1 pipeta elektroniczna, 1 pipeta automatyczna, inkubator na 24 karty, dozownik do diluentu, statyw na karty i próbki)

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy