Kołobrzeg, dnia 16.09.2014 r.

MODYFIKACJA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizacja i remont pomieszczeń celem utworzenia myjni dla potrzeb Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zmiana zakresu prac objętych przetargiem:

Zamawiający zrezygnował z:

- dostawy i montażu central wentylacyjnych

- dostawy i montażu jednostek zewnętrznych klimatyzacji

- wymiany dwóch okien PCV EI 60

- dostawy i montażu markiz  sterowanych elektrycznie

Zamawiający rozszerzył przedmiot Zamówienia o

- przeniesienie jednostek UPS (bez rozdzielnic) z istniejącego pomieszczenia do wentylatorni obok UPS istniejącego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 adresat

egz. nr 2 a/a

opracował: I.K..