Kołobrzeg, dnia 10 października 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Do dnia 10.10.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1, dot. Rozdziału XIII pkt. 7.2 SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty, celem oceny jakości oferowanych wyrobów, także publikacji naukowych w języku angielskim?

Odp. Tak.

Pytanie 2 dot. Rozdziału VI pkt A.5 SIWZ:

Czy ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów dopuszczających do obrotu (250 stron)  Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty  oświadczenia o ich posiadaniu i zobowiązaniu do ich przedstawieniu na każde żądanie Zamawiającego zamiast załączania do oferty wszystkich w/w dokumentów?

Odp. Tak.

Pytanie 3 dot. zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli w zadaniu nr 2 poz. 6 wiskoelastyk dyspersyjno-kohezyjny do operacji zaćmy, skład chemiczny 1,65% hialuronian sodu i 4% siarczan chondroityny o objętości 1 ml, w amupułkostrzykawce z kaniulą?

Odp. Tak.

Pytanie 4 dot. zadania nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający ma na myśli w zadaniu nr 2 poz.8 witrektom pneumatyczny jednorazowy ?

Odp. Tak.

Pytanie 5, dot. § 4 ust. 8 projektu umowy:

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia ulotki/instrukcji w języku polskim dla zestawów, o których mowa w zadaniu nr 2 poz. 1  formularza cenowego. Zestawy do operacji zaćmy stanowią komplet akcesoriów niezbędnych podczas zabiegu operacyjnego, m.in. takich jak: noże, strzykawki, fartuchy, obłożenia, kasety, tipy itp. pakowanych i następnie sterylizowanych bez ulotek do zestawu jako całości.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie 6, dot. § 4 ust. 10 projektu umowy:

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia w/w paragrafu na następujące:

- „O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub faksem jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zrealizowania dostawy.”

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 7, dot. § 4 ust. 11 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe w dostarczonym towarze i gwarantuje jego wymianę lub uzupełnienie w terminie 2 dni od chwili zgłoszenia, natomiast w przypadku wad jakościowych w terminie 7 dni od chwili otrzymania reklamowanego/ wadliwego towaru a następnie uznania reklamacji za zasadną. Zamawiający odsyła zareklamowany towar do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy”.

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed rozpatrzeniem reklamacji oraz dokonaniem wymiany

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 8, dot. § 5 ust. 1 pkt 1) projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącą wysokości kar umownych:

„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 9, dot. § 5 ust. 1 pkt 2) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie w/w paragrafu, ponieważ sankcje dotyczące nieprawidłowego załatwiania reklamacji znajdują się w punkcie 4.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 10, dot. § 5 ust. 1 pkt 3) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 11, dot. § 6 ust. 1  projektu umowy:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie  jaki jest termin wykonania zamówienia.

W rozdziale IV SIWZ został podany termin: 4 miesiące, natomiast w w/w paragrafie 6 miesięcy.

Odp. termin wykonania zamówienia wynosi 4 miesiące od daty zawarcia umowy, zgodnie z zamieszczoną na stronie Szpitala modyfikacją treści SIWZ i modyfikacja załącznika nr 7.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ została dokonana zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy