Kołobrzeg, dnia 16 stycznia 2015 r.

SPROSTOWANIE 2 -  DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawę opatrunków, obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE 42, z dn. 13.01.2015 r.

- Zad. nr 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego dwuwarstwowego 57,5 g/m2 ze wzmocnieniami w strefie krytycznej – gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m2? Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, serweta dolna 175x180cm  z łatą chłonną, 2 serwety boczne 75x90 cm z łatami chłonnymi, serweta ekran anestezjologiczny 150x250 cm z łatą chłonną, taśma samoprzylepna 9x50 cm oraz 4 ręczniki do osuszania rąk. Łaty chłonne o wym. 50x20 cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego trójwarstwowego 74 g/m2, w którym Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, serweta dolna 175x180cm,  2 serwety boczne 75x90 cm, serweta ekran anestezjologiczny 150x240 cm, taśma samoprzylepna 9x50 cm oraz 4 ręczniki do osuszania rąk.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu uniwersalnego trójwarstwowego 74 g/m2, w którym Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, serweta dolna 175x180cm,  2 serwety boczne 75x90 cm, serweta ekran anestezjologiczny 150x240 cm, taśma samoprzylepna 9x50 cm oraz 4 ręczniki do osuszania rąk.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy