Kołobrzeg, dnia 15 stycznia 2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawę opatrunków, obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Dotyczy zadania nr 35

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w toku odpowiedzi na pytania nie nastąpiła omyłka pisarska, ponieważ Zamawiający w istotny sposób zmienił (już określony w SIWZ) parametr chłonności podkładu wprowadzając wartość minimalną. Było: ok. 4litrów, jest: min. 4litry, co w znaczący sposób ogranicza konkurencyjność postępowania przetargowego. Pragniemy nadmienić, że opisany poziom chłonności  wielokrotnie przekracza realne obciążenie płynami serwet. W związku z powyższym prosimy o zachowanie pierwotnych zapisów SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję w granicach do -10% od minimalnej 4 litrów.

Dotyczy pakietu nr 37 „artykuły do autoklawu CISA 6410H/2P/E/TS/SV”

Wnosimy o dopuszczenie preparatu do pielęgnacji uszczelek komory sterylizatora CISA 6410 ( zakres temperatur pracy  od ≤-40 do≥ +250ºC).

Uzasadnienie:

Oferowany przez naszą firmę preparat jest stosowany do pielęgnacji uszczelek sterylizatorów firmy CISA i spełnia wszystkie wymagania techniczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy