Kołobrzeg, dnia 03 lutego 2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawę soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka

Pyt. 1

dot. Zadania nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby skład  zestawu jednorazowych materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji zawierał następujące pozycje:

1)	BSS 15 ml

2)	kaniula ( anterior chamber) 25G,

3)	kaniula do hydrodysekcji 25G,

4)	kaniula(VISCOAT) 27G ?

Odp. Zamawiający wymaga, aby skład  zestawu jednorazowych materiałów 
i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji zawierał następujące pozycje:

1)	BSS 15 ml

2)	kaniula (anterior chamber) 25G,

3)	kaniula do hydrodysekcji 25G,

4)	kaniula(typu VISCOAT) 27G ?

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy