Kołobrzeg, dnia 21 stycznia 2015 r.

MODYFIKACJA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 10 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby administracji do  Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 20.01.2015 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania:

- Czy wyrażą Państwo zgodę na dostawę zasilaczy awaryjnych wyposażonych w port komunikacji RS232 zamiast portu USB.

Umożliwi to zakup zasilaczy w pełni spełniających Państwa wymagania w bardziej konkurencyjnych cenach.

Port RS232 jest standardowym portem komunikacji w większości produkowanych zasilaczach UPS tej klasy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zasilaczy awaryjnych wyposażonych w port komunikacji RS232 zamiast portu USB.