Kołobrzeg, dnia 27 luty 2015 r.

WYJAŚNIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawę jednorazowych probówek polistyrenowych, pipet i koreczków

Poz.  1  -  Czy  Zamawiający  zaakceptuje  probówki  ø16x100  mm  z  określoną  przez  producenta  pojemnością  10  ml,  z zachowaniem pozostałych parametrów podanych w SIWZ?

Odp. Tak.

Poz.  2  -  Czy  Zamawiający  zaakceptuje  pipety  Pasteur’a  o  pojemności  3  ml  z  tworzywa  sztucznego  z  integralnym balonikiem o wielkości kropli 47 µl, z podziałką od 0,5 do 3 ml?

Odp. Tak.

Poz. 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje korki wciskane o średnicy 16 mm, pasujące do probówek o średnicy 16mm?

Odp. Tak.

Prosimy  o  przedłużenie  terminu  składania  ofert  o  co najmniej  2  dni.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  pozwoli wszystkim wykonawcom na prawidłowe i precyzyjne przygotowanie ofert.

Odp. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 05.03.2015 r.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy