Kołobrzeg, dnia 11 marca 2015 r.

WYJAŚNIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa rękawic dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Pytanie nr 1 - Zadanie 1 poz.1-4 Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’250szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice w opakowaniu a’250szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 – Zadanie 1 poz.1-4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zamontowania pojemnika za pomocą wkrętów do ściany zawierający 250szt. rękawic?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 3 - Zadanie 1 poz.1-4 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm +/- 0,01mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 - Zadanie 1 poz.1-4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawce zawierały wewnętrzną warstwę łagodząco- nawilżającą?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 5 - Zadanie 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i odstąpi od wymogu rejestracji jako środek ochrony indywidualnej?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 6 - Zadanie 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,07mm +/- 0,03mm o długości 240mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - Zadanie 3  Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 295-296mm w opakowaniu a’50szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice o długości 295-296mm w opakowaniu a’50szt.                                 z przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 - Zadanie 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie o długości 280-300mm w opakowaniu po 40par?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 9 - Zadanie 5 poz.1-4 Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze biało- kremowym o długości 280-300mm o grubości na palcu 0,23mm, zawartości protein 50ug/g?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 10 – Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych białych w opakowaniu jak pozostałe rękawice a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 4 zadania nr 1 rękawic nitrylowych białych w opakowaniu a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 – Pakiet 1 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych lawendowych w opakowaniu a’200 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 1-3 zadania nr 1 rękawic lawendowych w opakowaniu a’200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 - Pakiet 1, poz. 1-3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych,  mikroteksturowanych z teksturą na końcach palców, zewnętrznie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane?

Odp.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,  mikroteksturowane z teksturą na końcach palców, zewnętrznie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - Pakiet 1, poz. 1-3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych, z teksturą na końcach palców, zewnętrznie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, pokrywane kolagenem i allantoiną, przebadany na 8 substancji chemicznych, w tym 4 substancje z załącznika A normy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,  z teksturą na końcach palców, zewnętrznie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, pokrywane kolagenem  i allantoiną, 1671odporne na przenikanie                               8 substancji chemicznych, w tym 4 substancje z załącznika A normy.  Pozostałe wymagania zgodnie     z SIWZ.

Pytanie nr 14 Pakiet 1, poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych, z teksturą na końcach palców, o grubości 0,12-0,13mm, pakowane a’200 sztuk, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 dla min. 8 substancji  na 3 poziomie, w tym 1,5% metanol w wodzie, długość rękawicy min. 246mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,  z teksturą na końcach palców o grubości 0,12-0,13mm, pakowane a’200 sztuk, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 dla min. 8 substancji  na 3 poziomie, w tym 1,5% metanol w wodzie, długość rękawicy min. 246mm.  Pozostałe wymagania zgodnie     z SIWZ.

Pytanie nr 15 - Pakiet 3, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych, do procedur wysokiego ryzyka, z teksturą na końcach palców, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 274-3 dla 8 substancji na 6 poziomie, wolne od akceleratorów chemicznych (oznakowanie na opakowaniu)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,  do procedur wysokiego ryzyka, z teksturą na końcach palców, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 274-3 dla 8 substancji na 6 poziomie, wolne od akceleratorów chemicznych (oznakowanie na opakowaniu).  Pozostałe wymagania zgodnie     z SIWZ

Pytanie nr 16 - Pakiet 5, poz. 1-5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych bezpudrowych, lateksowych, w kolorze kremowym, z wewnętrzną warstwą polimerową, długość min. 285mm, z rolowanym mankietem, teksturowane, o anatomicznym kształcie, pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, z oznaczeniem P/L i rozmiaru, grubość ścianki na palcu 0,21-0,22mm, o podwyższonej chwytności, AQL 1.0, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zawartość protein < 20µg/g, opakowanie papier/ papier wewnętrznie jednostronnie foliowany, sterylizowane radiacyjnie, pakowane po 50 par, przebadanych zgodnie z EN 420, EN 388, opakowanie z odpowiednim oznakowaniem dostępne od sierpnia 2015r.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice chirurgiczne bezpudrowe, lateksowe, w kolorze kremowym, z wewnętrzną warstwą polimerową, długość min. 285mm, z rolowanym mankietem, teksturowane, o anatomicznym kształcie, pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, z oznaczeniem P/L i rozmiaru, grubość ścianki na palcu 0,21-0,22mm, o podwyższonej chwytności, AQL 1.0, 1671odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zawartość protein < 20µg/g, opakowanie papier/ papier wewnętrznie jednostronnie foliowany, sterylizowane radiacyjnie, pakowane po 50 par, spełniające wymagania norm: EN 420, EN 388, opakowanie z odpowiednim oznakowaniem dostępnym od sierpnia 2015r.  Pozostałe wymagania zgodnie     z SIWZ

Pytanie nr 17 - Pakiet 5, poz. 6-7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic neoprenowych, bezpudrowych, jałowych, teksturowanych, wewnętrznie polimeryzowanych, o długości min. 295mm, z rolowanym mankietem, o anatomicznym kształcie, pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dloń, z oznaczeniem P/L i rozmiaru, grubość ścianki 0,19-0,20mm, AQL 1,0, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na 3 substancje chemiczne zgodnie z EN 374, bez protein lateksu, opakowanie papier/ papier wewnętrznie jednostronnie foliowany, sterylizowane radiacyjnie, pakowane po 50 par, przebadanych zgodnie z EN 420, EN 388, opakowanie z odpowiednim oznakowaniem dostępne od sierpnia 2015r.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice neoprenowe, bezpudrowe, jałowe, teksturowane, wewnętrznie polimeryzowane, o długości min. 295mm, z rolowanym mankietem, o anatomicznym kształcie, pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, z oznaczeniem P/L i rozmiaru, grubość ścianki 0,19-0,20mm, AQL 1,0, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, odporne na przenikanie   3 substancji chemicznych zgodnie z EN 374, bez protein lateksu, opakowanie papier/ papier wewnętrznie jednostronnie foliowany, sterylizowane radiacyjnie, pakowane  po 50 par,  spełniające wymagania norm: EN 420, EN 388, opakowanie z odpowiednim oznakowaniem dostępnym od sierpnia 2015r.  Pozostałe wymagania zgodnie     z SIWZ

Pytanie nr 18 - Pakiet 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych, pudrowanych, AQL 1,0, powierzchnia teksturowana, grubość na palcu 0,21-0,22mm, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, z rolowanym mankietem, o zawartości protein <60µg/g, długość min. 285mm, opakowanie papier/ papier wewnętrznie jednostronnie foliowany, sterylizowane radiacyjnie, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN 374-3, przebadanych zgodnie z EN 420, EN 388, opakowanie z odpowiednim oznakowaniem dostępne od sierpnia 2015r., pakowane po 50 par?

Odp.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane, AQL 1,0, powierzchnia teksturowana, grubość na palcu 0,21-0,22mm, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, z rolowanym mankietem, o zawartości protein <60µg/g, długość min. 285mm, opakowanie papier/ papier wewnętrznie jednostronnie foliowany, sterylizowane radiacyjnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, spełniające wymagania normy  EN 374-3,spełniające wymogi norm:  EN 420,          EN 388, opakowane  odpowiednim oznakowaniem dostępnym od sierpnia 2015r., pakowane po 50 par  Pozostałe wymagania zgodnie     z SIWZ

Pytanie nr 19 - Pakiet 7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych, bezpudrowych, AQL 1.0, bez protein, o grubości na palcu 0,12mm, na dłoni 0,08mm, opakowanie a’100 sztuk, zgodne z EN 455, EN 374- cz.2 i cz.3 z czasem ochrony na min. 2 poziomie, EN 420, przebadane zgodnie z ASTMF 1671-07?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 20 - Dot. Wzoru umowy Prosimy o modyfikację zapisu § 2 ust. 3 projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 Dot. Wzoru umowy Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez zmianę w § 4 ust. 1 „dni” na „dni robocze”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 - Dot. Wzoru umowy Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 - Zadanie 1 Poz. 1-3: Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a 200 szt z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane a 200 szt. z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 24 - Zadanie 1 Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po 150 szt z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane a 150  szt. z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 25 - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia– załącznik 1a:

Pkt. II wymaganie szczegółowe- opis zadań:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka dotycząca opisu wymagań dla rękawic w zadaniu nr 1 i na drugiej stronie załącznika nr 1a błędnie wpisano nr pozycji:

Jest „rękawice z pozycji 1; 2; 4” – winno być: „rękawice z pozycji 1; 2; 3”

oraz  jest: „rękawice z pozycji 3” – winno być „rękawice z pozycji 4”.

W/w omyłka w numeracji pozycji w zakresie zadania nr 1 jawi się jako oczywista po analizie formularza cenowego (załącznik nr 1), w którym Zamawiający oczekuje zaoferowania w zakresie zadania nr 1 poz. 1-3 rękawic nitrylowych w rozmiarach S,M,L oraz w poz. 4 rękawic nitrylowych białych.

Odp.: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki, zapis powinien brzmieć:

DIAGNOSTYCZNE  RĘKAWICE  BEZPUDROWE, NIEJAŁOWE, NITRYLOWE, w wymaganych rozmiarach:

- produkt medyczny,

- AQL 1-1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),

- bez pudru/protein, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach

- uniwersalne – możliwość noszenia na lewej i prawej dłoni,

- zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej w kat. III,

- grubość na palcu 0,1+/-  0,02mm,

- z mankietem zakończonym pogrubionym brzegiem, zapobiegającym samo zwijaniu się rękawicy,

- pakowane po 100 sztuk,

- zgodność z normą EN 455, z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455,  EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony EN 420),

- odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji (innych niż cytostatyki) z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie,

- informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji,

- badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub LGM/CDRH (fabryczne oznakowanie na opakowaniu),

- odporne na działanie 12-15 cytostatyków potwierdzone dołączonymi raportami z wynikami badań,

- rękawice z pozycji 1; 2; 3:

- fioletowe, niebieskie lub różowe

- z wewnętrzną warstwą łagodząco  - nawilżającą np. z naturalnego aloesu i witaminy E,

- długość rękawicy ≥240 mm,

- rękawice z pozycji 4:

- białe

- długość rękawicy ≥260 mm,

Pytanie nr 26  - Zadanie 2: Prosimy o dopuszczenie rękawicy o długości min. 240mm zgodniej z normą dotyczącą rękawic diagnostycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice o długości  ≥240 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 27 - Zadanie 5

1.Prosimy o dopuszczenie rękawic w kolorze naturalnego lateksu spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odp.: Zamawiający w pozycjach 1-5 zadania nr 5 dopuszcza rękawice w kolorze naturalnego lateksu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

2.Prosimy o odstąpienie od zgodności z norma EN420, EN388 gdyż wymóg ten dot. Rękawic niejałowych.

Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a 40 par  w opakowaniu, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowanych a 40 par  w opakowaniu zbiorczym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

Pytanie nr 28 - Zadanie 6  Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po  70 par w opakowaniu, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowanych a 70 par  w opakowaniu zbiorczym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

Pytanie nr 29 -  Zadanie 7 : Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych sterylnych o grubości: na palcu 0,12-0,14mm ±0,01mm, na dłoni 0,08-0,1mm ±0,01mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe  sterylne  o grubości: na palcu 0,12-0,14mm ±0,01mm, na dłoni 0,08-0,1mm ±0,01mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 16.03.2015 r. na godzinę 09:00.

W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział X. ust. 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – Rękawice 2015"

nie otwierać przed 16-03-2015, godz. 09:45"

Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2015-03-16 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Pokój nr 11

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-03-16, o godz. 09:45

w siedzibie zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Sala 04

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy