Kołobrzeg, dnia 11 marca 2015 r.

WYJAŚNIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa opatrunków, obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Pytanie nr 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 4 ustęp 7 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów niż określona w treści SIWZ i załączniku nr 1 do umowy, jak również możliwość zwiększenia zamówienia w stosunku do jednej z pozycji, z jednoczesnym zmniejszeniem zamówienia w stosunku do innej pozycji, w ramach całego przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 1 (również w ramach różnych zadań.) Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum  80% wartości umowy brutto.

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością.  Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40) Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający w § 5 ustęp 1 pkt 1  zastąpi słowa „wartości dostawy z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach zadania nr 14  wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego zadania pozycji  2 i 3 (tamponada nosowa ze sznureczkiem)?

Odp. Zgodnie SIWZ.

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 pozycja 2 i 3  wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych  o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gaza może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie

- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty

- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk

- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany

- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego

- łatwość w posługiwaniu się

- bezbolesna aplikacja i usuwanie

- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

Struktura i skład

1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna  2—gąbka  3—sznurek

| Rozpuszczalna gaza hemostatyczna | pochodna sodowa karboksymetylocelulozy |
| --- | --- |
| Gąbka | alkohol poliwinylowy |
| Sznurek | nić jedwabna |

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 - Dotyczy zadania nr 7:  Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw w składzie:

- Osłona na stół narzędziowy 100x150cm obszar chłonny 75x150cm – 1 szt

- Obłożenie chirurgiczne 150x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x65cm – 1 szt

- Obłożenie chirurgiczne głowy (turban) 104x128cm – 1 szt

- Osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1 szt

- Kieszeń foliowa 2 komorowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt

- Kieliszek  60ml z miarką – 1 szt

- Czyścik do elektrody 5x5cm – 1 szt

- Pojemnik na igły piankowo - magnetyczny z systemem bezdotykowego zdejmowania ostrza skalpela, koloru czerwonego – 1 szt

- Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany – 1 szt

- Marker skórny fioletowy – 1 szt

- Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy (rękawy szyte techniką ultradźwiękową) XL – 2 szt

- Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy (rękawy szyte techniką ultradźwiękową) L – 1 szt

Odp.  Zamawiający dopuszcza sterylny zestaw w proponowanym składzie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 - Dotyczy zadania nr 8: Czy Zamawiający dopuści sterylny 3 warstwowy zestaw uniwersalnych zgodny z parametrami w SIWZ w składzie :

Odp. Zamawiający dopuszcza sterylny zestaw w proponowanym składzie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 - Dotyczy zadania nr 8: Czy Zamawiający dopuści sterylny 2 warstwowy zestaw uniwersalnych zgodny z parametrami w SIWZ w składzie

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 8 - Czy zamawiający w zadaniu 8 pozycja 1 dopuści sterylne uniwersalne obłożenie operacyjne 2 warstwowe niepalne posiadające I klasa palności wdł 16 CFR 1610 oznaczająca, że materiał w kontakcie z ogniem nie ulega zapaleniu, a będzie się topił, co oznacza wyższy stopień bezpieczeństwa dla pacjenta, personelu, szpitala. Materiał serwet  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; ; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym. Składajace sie

- Serweta przylepna 250cm x 150cm

- serweta przylepna 183cm x 183cm

- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 78cm x 144cm

- 4 serwetki do rąk (ręczniki celulozowe) 33cmx30cm

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

Pytanie nr 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego obłożenia operacyjnego 3warstwowego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta  160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby serwety okrywające pacjenta były jednorodne na całej powierzchni ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 –  Zadanie nr 7 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu niewiele różniącego się od wymaganego. Oferowany skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo  80 x 145 cm

- 1 x serweta 3 warstwowa typu turban 100 x 75 cm i 90 x 75 cm (przylepna)

- 1 x serweta (2 warstwowa z wzmocnieniem w części krytycznej) 150 x 240 cm, otwór typu "U" przylepny 8 x 65 cm

- 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)

- 1 x marker chirurgiczny do skóry

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE, przeźroczysta

- 1 x organizer do przewodów 13,3 x 3,8 cm (3M)

- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm), z podziałką, czerwony

- 1 x pojemnik na zużyte igły i skalpele, z wkładem gąbkowym, magnesem oraz bezdotykowym systemem zdejmowania ostrzy skalpela, 20 miejsc, 11,5 x 5,5 x 3 cm, czerwony

- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony  L

- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony  XL

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), z podziałką, przeźroczysty

Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw o proponowanym składzie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 12 -  ZADANIE NR 8 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń zgodnego z SWZ, jednakże wykonanego z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem w obszarze krytycznym (3 warstwy) oraz w którym wymagana serweta samoprzylepna 150 x 175cm ma rozmiar 200 x 175cm

Lub

Zestawu 3 warstwowego w którym wymagana serweta samoprzylepna 150 x 175cm ma rozmiar 170 x 175cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp.  Zamawiający dopuszcza zestaw 3 warstwowy,  w którym wymagana serweta samoprzylepna 150 x 175 ma rozmiar 170 x 175. pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 13 - Zadanie nr 9 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń zgodnego z SWZ, jednakże wykonanego z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem w obszarze krytycznym (3 warstwy)  Lub

Zestawu 3 warstwowego w którym wymagana serweta 300 x 250cm  z samoprzylepnym oknem i otworem ma rozmiar 260 x 320cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw 3 warstwowy,  w którym wymagana serweta 300 250 cm z samoprzylepnym oknem i otworem ma rozmiar 260 x 320cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 14 -  Zadanie 7 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z 1 serwetą na stolik w rozmiarze 150x190cm, 1 serwetą 150x200cm z wycięciem „U” 6x65cm, 1 nogawicą 70x120cm, 1 serweta na stolik Mayi 80x140cm wzmocnioną, 1 kieszenią dwukomorową 30x40cm, 1 plastikowym kieliszkiem 30ml z fartuchem posiadającym makiet poliestrowy, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 15 - Zadanie 8 poz.1 Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%. 1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem. 1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem. 2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem. 2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² 1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 16 - Zadanie 10 poz.1 Czy Zamawiający dopuści jałowy pokrowiec na kamerę z perforacją z 2 taśmami przylepnymi w rozmiarze 16x250?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 17 - Zadanie 11 poz.1 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię „C” 3 częściowy: część górna 100x160cm, część dolna 80x150cm z 2 taśmami przylepnymi 3x100cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 18 - Zadanie nr 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego obłożenia operacyjnego 3warstwowego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta  160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19 - Zadanie nr 8 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje aby serwety okrywające pacjenta i stoliki narzędziowe były wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 - Zadanie nr 8 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekując zaoferowania obłożenia operacyjnego 3warstwowego Zamawiający wymaga zaoferowania serwet wykonanych z laminatu trójwarstwowego na całej powierzchni.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 - dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego 3w, w składzie minimalnie odbiegającym od oczekiwanego (różnica zaznaczona kolorem):

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo

- 4 ręczniki do rąk

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15x50cm (3-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna)

- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 15x50cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)

- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego w proponowanym składzie, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy zadania nr 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu 2w do chirurgii odbytnicy w składzie:

- serweta na stolik do instrumentarium 150 x 190 cm

- serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

- serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85 cm), składana teleskopowo

- Serweta przylepna 50 x 60 cm

- 2 ręczniki do rąk

- przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm

- taśma mocująca 9 x 50 cm

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

Pytanie nr 23 - dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca z elastyczną końcówką w rozmiarze 17x240cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 24 - Zadanie nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki do osuszania rąk wykonane z włókniny kompresowej 
o gramaturze 40g/m2 w rozmiarze 30x30cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na sterylne ściereczki do osuszania rąk wykonane z włókniny kompresowej o gramaturze 40g/m2 w rozmiarze 30x30cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 25 - Zadanie nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych kompresów z włókniny do chirurgicznego osuszania rąk pakowanych po 2 szt.?  Dla porównania ofert cena jednostkowa netto zostanie podana za 1 sztukę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterylnych kompresów z włókniny do chirurgicznego osuszania rąk pakowanych po 2 szt., z zastrzeżeniem że  dla porównania ofert cena jednostkowa netto zostanie podana za 1 sztukę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 26 - Zadanie nr 6, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści papier krepowany w opakowaniach a’250arkuszy z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuści papier krepowany w opakowaniach a’250 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości opakowań, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 27 - Zadanie 6 poz. 1-3

Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej ponieważ papier do sterylizacji jest wyrobem  zaklasyfikowany jest do klasy I niesterylnej, a wyroby tak sklasyfikowane nie wymagają obecności jednostki notyfikowanej przy  potwierdzeniu ich zgodności                 z normami jak i wprowadzeniu ich do obrotu Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedynym wymaganym dokumentem dopuszczającym dany wyrób do obrotu jest deklaracja zgodności wystawiona przez producenta potwierdzająca spełnienie wymaganych norm.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej , pod warunkiem dołączenia do oferty deklaracji zgodności wystawionej przez producenta potwierdzającej spełnienie wymaganych norm.

Pytanie nr 28 - Zadanie nr 8, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne chirurgiczne – 3-wartswowe, chłonne 
na całej powierzchni w następującym składzie:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170cm |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk | 4szt. | 40x20cm |

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego składu zestawu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 29 - Wzór umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo raz w roku podwyższyć ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się aby  § 5  ust. 1 wzoru umowy brzmiał: „za zwłokę w dostawie

przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości dostawy, z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- O jakie naruszenie postanowień umowy chodzi w § 6 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy? Czy chodzi 
o naruszenie istotne?  Treść § 6 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy jest bardzo ogólna i wymaga doprecyzowania.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy na postawie ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4) i 8)  Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30 - Zadanie nr 8 Prosimy o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego chirurgicznego obłożenia operacyjnego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta  160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen)  na całej powierzchni, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 200kPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.110 N . Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązania.

Pytanie nr 31 - Zadanie nr 8 Prosimy o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego chirurgicznego obłożenia operacyjnego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min.75x141 cm,

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep  z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązania.

Pytanie nr 32 - Zadanie nr 8 Prosimy o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego chirurgicznego obłożenia operacyjnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm  (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku

- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny  20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z dwuwarstwowego bilamintu  (polipropylen+polietylen) o gramaturze 58 g/m² , odporność na penetrację płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 170 kPa. , absorpcja w obszarze wzmocnień min. 250%. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązania.

Pytanie nr 33 - Zad. nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego trójwarstwowego 74 g/m2, w którym Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, serweta dolna 175x180cm, 2 serwety boczne 75x90 cm, serweta ekran anestezjologiczny 150x240 cm, taśma samoprzylepna 9x50 cm oraz 4 ręczniki do osuszania rąk?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  zestaw uniwersalny trójwarstwowy 74 g/m2, w którym Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, serweta dolna 175x180cm, 2 serwety boczne 75x90 cm, serweta ekran anestezjologiczny 150x240 cm, taśma samoprzylepna 9x50 cm oraz 4 ręczniki do osuszania rąk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego dwuwarstwowego 57,5 g/m2 ze wzmocnieniami w strefie krytycznej – gramatura obszaru wzmocnionego 
112,5 g/m2? Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, serweta dolna 175x180cm z łatą chłonną, 2 serwety boczne 75x90 cm z łatami chłonnymi, serweta ekran anestezjologiczny 150x250 cm z łatą chłonną, taśma samoprzylepna 9x50 cm oraz 4 ręczniki do osuszania rąk. Łaty chłonne o wym. 50x20 cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 34 - Zad. nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dwuwarstwowego 57,5 g/m2 ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, w którym serweta na stół instrumentariuszki ma wym. 150x190 cm, serweta na stolik Mayo 80x145 cm, serweta do chirurgii odbytnicy 310x260 cm ze zintegrowanymi osłonami kończyn dolnych oraz osłonami podpórek kończyn górnych. Samoprzylepny otwór w okolicy jamy brzusznej 28x32 cm z łatą chłonną wokół otworu. W okolicy krocza otwór 10x15 cm z samoprzylepną patką umożliwiającą osłonę krocza. Serweta zawiera 4 zintegrowane organizatory do przewodów i drenów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 35 - Zadanie 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wymogu SIWZ. Czy w zapisie SIWZ- jałowe pokrowce na kamerę z samouszczelniającą się końcówką – Zamawiający miał na myśli pokrowiec w systemie zamkniętym

z możliwością wielokrotnej wymiany optyki bez konieczności wymiany pokrowca

z zatyczką Steri-Stick ?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 16.03.2015 r. na godzinę 09:00.

W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Rozdział X. ust. 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – Obłożenia 2015"

nie otwierać przed 16-03-2015, godz. 09:30"

Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2015-03-16 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Pokój nr 11

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-03-16, o godz. 09:30

w siedzibie zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Sala 04

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy