Kołobrzeg, dnia 02.04.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 02.04.2015 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Zamawiający w piśmie z dnia 25.03.2015 odpowiedział, że posiada maceratory, które 
w jednym cyklu zużywają 16 litrów wody. Jako wykonawca realizujący usługę wiemy, 
że maceratory zainstalowane na szpitalu zużywają około 24 litrów wody w jednym cyklu. Prosimy po potwierdzenie, że zamawiający dopuści maceratory zużywające w jednym cyklu do 24 litrów wody.

Odp. Zamawiający informuje, że w poprzednich odpowiedziach doszło do przekłamania – obecnie w szpitalu zainstalowane są maceratory zużywające do 24 litrów wody na cykl. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że dopuszcza maceratory zainstalowane obecnie w oddziałach szpitala, jednak w przypadku wymiany maceratorów, wymagane są urządzenia zużywające 16 litrów wody na cykl utylizacji 4 basenów 1 x  użytku, bądź maceratory zużywające do 24 litrów wody na cykl utylizacji 8 basenów 1 x użytku.

- Zamawiający w wierszu 30 załączników 8 i 8A umieścił zapis: „ mydło do rąk w płynie 
do obszaru pozamedycznego/ toalet, biur itp. ( o przyjemnym zapachu, niedrażniące skóry) / bez dodatku antyseptyków, do stosowania z podajników łokciowych typu „Dermados”. Prosimy o dopuszczenie w tym wierszu zwykłego mydła w płynie przeznaczonego 
do socjalnego mycia rąk, dolewanego do dozownika.

Odp. Zamawiający informuje, że ze względów epidemiologicznych (niezależnie                         od obszaru zastosowania)  zabronione jest dolewanie mydła w płynie do dozownika.

Mydło w płynie powinno być wolne od drobnoustrojów, czystość mikrobiologiczna mydła zależy od sposobu wytwarzania, konfekcjonowania, użytkowania, składowania. Czystość mikrobiologiczną powinien zapewnić proces technologiczny, a konstrukcja pojemników powinna uniemożliwić dopływ powietrza przez zassanie, a sposób dozowania uniemożliwić zanieczyszczenie zawartości przez bezpośredni kontakt ze skórą dłoni. Dozownik na mydło nie może być rezerwuarem bakterii, mydło                            z pojemnika powinno być w całości zużyte, a pojemnik po opróżnieniu wyrzucony. Niedopuszczalne jest uzupełnianie pojemnika przeznaczonego do jednokrotnego użycia, świeżą porcją mydła z dużego opakowania, nie wolno dolewać mydła do częściowo opróżnionego dozownika. Dozowniki na mydło w płynie przed napełnieniem świeżą porcją muszą być umyte środkami czyszczącymi, wydezynfekowane środkiem bójczym i dokładnie wypłukane, by nie dopuścić do powstania wewnątrz biofilmu z bakterii. Dokładne płukanie zapobiega podrażnieniom skóry dłoni wywołanych resztką dezynfektanta. Jeśli Wykonawca zapewni prawidłowe postępowanie ze sprzętem do higieny rak (potwierdzone procedurami postępowania) i zagwarantuje pożądaną czystość mikrobiologiczną oraz użytkową mydła, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania mydło w płynie zarejestrowane jako kosmetyk, o przyjemnym zapachu, nie drażniące skóry, bez dodatku antyseptyków.

- Zamawiający wymaga dla pracowników Wykonawcy zapewnienia mydła w płynie. Prosimy o dopuszczenie dla pracowników Wykonawcy zwykłego mydła w płynie przeznaczonego do socjalnego mycia rąk, dolewanego do dozownika.

Odp. Zamawiający w SIWZ nie dokonał zapisu, w którym wymaga zapewnienia mydła w płynie dla  pracowników Wykonawcy .

- Prosimy o potwierdzenie informacji, że konieczność codziennej wymiany i prania odzieży roboczej obowiązuje tylko pracowników wykonujących czynności w strefach III i IV oraz w części niskiego ryzyka strefy II.

Odp. Zamawiający informuje, że ze względów epidemiologicznych (praca w strefie I –czystości ciągłej) oraz higienicznych nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

- W udzielonych odpowiedziach z dnia 25.03.2015 r. w sprawie dopuszczalnych parametrów zużycia wody przez macerator, szpital oświadczył, że: „Zamawiający posiada maceratory, które w jednym cyklu zużywają 16 litrów wody i nie wyraża zgody na zmianę na maceratory o większym zużyciu wody”. Z naszej wiedzy wynika, że Zamawiający używa maceratorów, które w jednym cyklu zużywają 18 litrów wody. Wnosimy o sprostowanie tej oczywistej pomyłki. Która wprowadza w błąd oferentów i dopuszczenie zużycia wody na jeden cykl do 18 litrów, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ. Odpowiednia ilość wody np. 18 litrów gwarantuje, że nastąpi właściwe rozdrobnienie i bezproblemowy odpływ nieczystości do kanalizacji.

Odp. Zamawiający informuje, że w poprzednich odpowiedziach doszło do przekłamania – obecnie w szpitalu zainstalowane są maceratory zużywające do 24 litrów wody na cykl. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że dopuszcza maceratory zainstalowane obecnie w oddziałach szpitala, jednak w przypadku wymiany maceratorów, wymagane są urządzenia zużywające 16 litrów wody na cykl utylizacji 4 basenów 1 x  użytku, bądź maceratory zużywające do 24 litrów wody na cykl utylizacji 8 basenów 1 x użytku.

- Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21 kwietnia 2015r.

Odp.: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 17.04.2015 r.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 adresat

egz. nr 2 a/a

opracował: I.K..