Kołobrzeg, dnia 19.03.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stymulatorów, kardiowerterów i igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb Bloku operacyjnego  Oddziału Kardiologicznego Regionalnego szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 19.03.2015 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy zamawiający zgodzi się na automatyczny PVARP tylko w urządzeniach zaawansowanych z MRI, a w pozostałych stymulatorach z możliwością manualnego  ustawienia tego parametru?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na tego typu rozwiązanie.

- PAKIET NR 3: Opis do zadania 1 i 3, Załącznik nr 2d : Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod bez silikonowego pierścienia na dystalnym końcu elektrod ?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 24 marca 2015 r. godzina 09:00.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy