Kołobrzeg, dnia 22.04.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stymulatorów, kardiowerterów i igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb Bloku operacyjnego  Oddziału Kardiologicznego Regionalnego szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 20.04.2015 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zadanie nr 2

- Czy igły do wprowadzania prowadnika powinna składać się z koszulki, dylatatora, prowadnika, igły i strzykawki??

Odp.: Tak.

- Czy elementy zestawu powinno być umieszczone w opakowaniu ze sztywną podstawą (tacki), w której we wgłębieniach są umieszczone poszczególne elementy zestawu, umożliwiające zgodnie z zasadami aseptyki przełożenie elementów na sterylne pole zabiegowe?

Odp.: Tak.

- Pytanie do Załącznika 2A (Zadanie 1)

Czy Zamawiający zgodzi się na automatyczny PVARP tylko w urządzeniach zaawansowanych z MRI, a w pozostałych  stymulatorach z możliwością manualnego ustawienia tego parametru?

Odp.: Tak.

- Pytanie do Załącznika 2f (Zadanie 5)

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie stymulatora resynchronizującego z czułością komorową w zakresie 0,5 - 7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp.: Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy