Kołobrzeg, dnia 16.04.2015 r.

MODYFIKACJA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz przegląd i konserwacja UPS-ów zainstalowanych w  Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- Jakie uprawnienia należy dołączyć jako potwierdzenie możliwości wykonania Zamówienia?

Odp.: Należy posiadać świadectwo kwalifikacji gr.1. E i D.

- Czy wymianę kompletu akumulatorów należy przedstawić dla wszystkich urządzeń w przedstawionym zestawieniu (10szt UPS)?

Odp.: Etap I, zadanie 2 – tylko przegląd I konserwacja – zgodnie z opisem zadania. Wymiana baterii w 7 UPS-ach , przegląd  i konserwacja w 3 UPS-ach.

- Jakie i ile baterii znajduje się w baterii zasilacza zasilającego serwer - UPS Smart RT-10kVA , czy jest to 16xszt 5Ah-12V jak w standardowym zestawie RBC44, ile takich zestawów pracuje przy tym zasilaczy?

Odp.: UPS Smart RT-10kVA, 16x5Ah-12V – zestaw RBC44.

- etap pierwszy, zadanie pierwsze, poz. 2

– dostawcy akumulatorów generalnie nie dysponują akumulatorami 5Ah o projektowanej żywotności 10 lat, natomiast akumulatorów 7Ah nie można zastosować jako baterii wewnętrznej UPS w tym przypadku z powodu większych wymiarów akumulatorów o pojemności 7Ah.

Czy w tej pozycji Zamawiający wyjątkowo dopuszcza akumulatory o projektowanej żywotności 5 lat i o parametrach nie gorszych niż dotychczas eksploatowane?

Odp.: W przypadku UPS-a  ActivePower (Laryngologia) Zamawiający dopuszcza akumulatory o parametrach nie gorszych niż dotychczas eksploatowane.

- Czy w pozycjach, w których dotychczas eksploatowane są akumulatory o pojemności 7,2 Ah Zamawiający dopuszcza dostawę akumulatorów o pojemności 7Ah (projektowana żywotność 10 lat)?

Odp.: W UPS-ach, w których dotychczas eksploatowane są akumulatory o pojemności 7,2 Ah Zamawiający nie dopuszcza dostawy akumulatorów o pojemności 7Ah (projektowana żywotność 10 lat).

- w etapie trzecim należy wymienić 6 modułów RBC44 w UPS-ie APC Smart UPS-RT-10 kVA.

Moduły te zawierają po 16 szt. akumulatorów pojemności 5Ah o proj. żywotności 3-5 lat, tak więc nasze pytanie 1(nasze 4) dotyczy również tego etapu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wymianę baterii akumulatorów 16x5Ah w UPS-ie APC Smart UPS-RT-10 kVA o parametrach nie gorszych niż w dotychczas eksploatowanym.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 adresat

egz. nr 2 a/a

opracował: I.K.