Kołobrzeg, dnia 03 lipca 2015 r.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawę rękawic dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 1 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy nitrylowej bezpudrowej białej, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min.240mm, grubość na palcu 0,12mm-0,13mm, informacja o barierowości  1 alkoholu stosowanego w dezynfekcji na 6 poziomie, pakowane po 200szt. pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawicy nitrylowej bezpudrowej białej, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, grubość na palcu 0,12mm 0,13mm, pakowane po 200 szt., ale z zachowaniem pozostałych parametrów, w tym dot. barierowości, długość rękawicy min.240mm.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy