Kołobrzeg, dnia 13 lipca 2015 r.

WYJAŚNIENIA

dotyczy: zapytanie ofertowe na: Rozbiórkę balkonu i schodów wraz z realizacją nowej komunikacji budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu oraz rozbiórkę przybudówki budynku B Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość rozbiórki części naziemnej przybudówki bud B z pozostawieniem w ziemi fundamentów lecz usunięciem instalacji. Byłoby to tańsze niż rozbiórka włącznie z fundamentem.

Odp. Zamawiający modyfikuje zakres rozbiórki dot. Zadania Nr 2 - przybudówki bud. B i wyłącza rozbiórkę fundamentów podpiwniczenia. Ściany rozebrać należy do poziomu fundamentów.

Instalacje podziemne usunąć, teren uporządkować. Zakres pozostały zgodny z zakresem  zapytania ofertowego.

Wyłącza się z przedmiaru:

poz.6 : 5,43 m3 rozbiórki  i analogicznie pomniejsza się o tą wartość  poz. 7, poz. 8,  poz. 9 przedmiaru.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy