Kołobrzeg, dnia 11.05.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę staplerów

Do dnia 15.07.2015 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający wymaga aby w celu zapewnienia kompatybilności pakietu w razie nieprzewidzianych uszkodzeń sprzętu bądź incydentów medycznych i związanych z tym reklamacji, sprzęt w jednym pakiecie pochodził od jednego producenta?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 stapler jednorazowego użytku z podwójną dźwignią aktywującą, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, łamanym kowadełkiem z główką w kształcie grzybka, bez dodatkowego trzpienia jednorazowego?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 stapler jednorazowego użytku, z automatycznym dociskiem, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm?

ODP.: Nie zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 stapler jednorazowego użtyku z automatycznym dociskiem, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm?

ODP.: Nie zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 jednorazowy stapler z automatycznym dociskiem, wersja laparoskopowa przedłużona, powłoka nie odbijająca światła w polu operacyjnym	, przedstawiona na zdjęciu poniżej?

ODP.: Nie Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 rozwiązanie wielorazowe-  stapler metalowy, wielokrotnego użytku, prosty, o dł. ok. 40 cm, co nie wpływa w żaden sposób na specyfikę działania i zaopatrza w ten sam sposób procedury, co stapler wymagany przez Zamawiającego? Zamawiający nie poniesie żadnego kosztu zakupu staplera wielorazowego (użyczenie na czas trwania umowy) a Wykonawca złoży ofertę na same ładunki kompatybilne z w/w staplerem, w ilości odpowiadającej wymaganym staplerom w tej pozycji?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w razie negatywnej odpowiedzi wydzieli do osobnego pakietu pozycje nr 5, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty na pozostały asortyment tego pakietu?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 stapler endoskopowy, kompatybilny z ładunkami z łamaną główką 30, 45 i 60 mm , pasujących do trokarów 12 mm, posiadający dźwignię zamykająco-spustową?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 stapler endoskopowy, kompatybilny z ładunkami z łamaną główką 30, 45 i 60 mm , pasujących do trokarów 12 mm, posiadający dźwignię zamykająco-spustową, długość trzpienia 26 cm, którego przedłużeniem jest ładunek dający w sumie długość ok. 34 cm?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 ładunek do tkanki pośredniej, o zróżnicowanej potrójnej wysokości zszywek oraz stopniowanym kowadełkiem, zamykające się na 1,25 , 1,50 oraz 1,75 mm, zaopatrując tym samym ten sam parametr tkankowy co ładunek wymagany?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu rozwiązanie wielorazowe, dopuszczając tym samym w

- pozycji nr 1 stapler wielorazowego użytku 55 mm w ilości sztuk 1, który zostanie przekazany Zmawiającemu w ramach bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy, a Wykonawca w tym miejscu złoży ofertę na 10 ładunków do w/w staplera do tkanki cienkiej i grubej, Zamawiający określi rodzaj ładunku przy zamówieniu?

- pozycji nr 2 ładunki do staplera wielorazowego 55 mm o parametrach identycznych jak Wymagane?

- pozycji nr 3 ładunki do staplera wielorazowego 55 mm o parametrach identycznych jak wymagane?

- pozycji nr 4 stapler wielorazowego użytku 90 mm w ilości sztuk 1, który zostanie przekazany Zmawiającemu w ramach bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy, a Wykonawca w tym miejscu złoży ofertę na 3 ładunki do w/w staplera do tkanki cienkiej i grubej, Zamawiający określi rodzaj ładunku przy zamówieniu?

- pozycji nr 5 ładunki do staplera wielorazowego 90 mm o parametrach identycznych jak wymagane?

- pozycji nr 6 ładunki do staplera wielorazowego 90 mm o parametrach identycznych jak wymagane? Przy takim rozwiązaniu odchodzi koszt zakupu urządzeń. Zamawiający uzupełnia tylko i wyłącznie ładunki do użyczonych staplerów.

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby worki w tym pakiecie posiadały 190ml pojemności?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 zestaw z trokarami z nieprzeźroczystą kaniulą, reszta parametrów bez zmian?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 zestaw z trokarami z nieprzeźroczystą kaniulą, reszta parametrów bez zmian?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 trokar bez przeźroczystej kaniuli, reszta parametrów bez zmian?

ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 2 w pozycji 2 jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu) przechodzące przez trokar o średnicy ok 12 mm.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 2 w pozycji 3 Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artukulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu).

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści  w zadaniu 2 w pozycji 1 stapler pasujący do trokara 12,9 mm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 2 w pozycji 3 ładunek do staplera laparoskopowego posiadający 2 potrójne rzędy zszywek? Pozostałe parametry bez zmian.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 4 w pozycji 1 stapler o linii zespolenia zewnętrznej 48mm i wewnętrznej 42 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy w zadaniu 4 w pozycji 2 zamawiający dopuści ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą (kompatybilny ze staplerem z pozycji 1) do tkanki standardowej o wysokości zamkniętej zszywki 1,44mm.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy w zadaniu 4 w pozycji 3 zamawiający dopuści ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą (kompatybilny ze staplerem z pozycji 1)do tkanki grubej o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający wraża zgodę na wydzielenie z pakietu 7 pozycja 2.  Umożliwi to złożenie oferty przetargowej.

ODP.: Zamawiający dokonał modyfikacji zadania w zakresie poz. 2. Nie jest ona przedmiotem niniejszego postępowania.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu numer 9 jednorazowe, laparoskopowe urządzenie mocujące 5mm długości 36cm z 25 wchłanialnymi zszywkami? Długość aktywna zszywki (penetrująca tkankę) wynosi 6,7mm. Zszywka posiada także dwa miejsca przyczepu do tkanki, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko niekontrolowanego wysunięcia się zszywki, co może powodować nawroty przepukliny.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zad 11 dopuści worek laparoskopowy o śr. 10mm i pojemności 1200ml znanego amerykańskiego producenta?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uzna wykaz dostaw wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz sprzętu medycznego  o wartościach wymaganych w SIWZ?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 3 ust. 4 wzoru umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie (cesja) wierzytelności nie jest możliwe bez jego akceptacji. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1 wzoru umowy na: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 3  dni roboczych, od chwili otrzymania zamówienia faksem lub pisemnie, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. par. 4 ust. 7 Prosimy o dodanie do niniejszego zapisu następującego zastrzeżenia: Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację §5 ust. 1 wzoru umowy na: „za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.”

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 5 ust. 3 wzoru umowy na: „w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.”

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy w Zadaniu 10 Zamawiający wymaga worka laparoskopowego do usuwania preparatów, jednorazowy, poliuretanowy, z samorozprężalną obręczą, nitką z koralikiem do zaciśnięcia worka i możliwością wielokrotnego otwarcia; średnica trzonu 10 mm, wymiary i pojemność: Wymiary: 10,16 x 12,70 cm (4” x 5”), pojemność 215 ml?

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Czy w Zadaniu pozycja 1, 2, 3 Zamawiający wymaga retraktorów składających się z górnej obręczy podwójnej, ułatwiającej regulację stopnia retrakcji. Reszyta wymagań zgodnie z SIWZ?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy w Zadaniu 13 poz.1 Zamawiający oczekuje trokara balonowego 12 mm, dł 10 cm do mikrolaparotomii (m. Hassona) z tępym zakończeniem, żelowym stożkiem do fiksacji na skórze oraz bezlateksowym balonem od strony otrzewnej?

ODP.: Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Czy w Zadaniu 14 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następujących trokarów spakowanych osobno -  Trokar 12 mm z kaniulą karbowaną (żłobienie wewnętrzne), długość 10 cm, ostrze płaskie bezpieczne w osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Jednodrożny płynny zawór gazowy pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach. Możliwość odłączenie kaniuli od głowicy z uszczelką?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Paragraf 8 ust. 1 ppkt. 5Prosimy o modyfikację zapisu na:

- wynagrodzenia wykonawcy, o ile nie powoduje zwiększenia wysokości zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy – nie dotyczy to jednak cen urzędowych i stawki VAT.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 wymaga zaoferowania dodatkowo staplera o średnicy 21mm? Większy zakres średnic umożliwia lepsze dostosowanie narzędzi do sytuacji w polu operacyjnym.

ODP.: Zgodnie SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści również wysokość otwartej zszywki 4,2mm? Niższa zszywka umożliwia osiągnięcie lepszej hemostazy zespolenia.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w załączniku nr 1a do Zadania nr 1 w poz. 5 popełnił oczywistą omyłkę pisarską? W wymogach granicznych oraz formularzu cenowym (załącznik nr 1 zad. 1 poz. 5) opisany został stapler o średnicy 32mm, natomiast w kolumnie opis przedmiotu zamówienia widniej sprzeczny opis - stapler o średnicy 33mm. Obecnie Zamawiający używa staplerów o średnicy 32mm?

ODP.: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w opisie przedmiotu. Zamawiający wymaga staplera 32 mm.

- Czy ze względu na dużą ilość wykonywanych przez Zamawiającego zabiegów laparoskopowych wymagane jest aby zaoferowane w zadaniu nr 1 staplery okrężne posiadały zintegrowany w staplerze grot umożliwiający przebicie ściany zespalanego jelita bez konieczności  nakładania dodatkowego trokara? Rozwiązanie polegające na zakładaniu na trzpień staplera plastikowego grotu nie tylko zmniejsza łatwość użycia staplera ale wiąże się również z niebezpieczeństwem zagubienia w polu operacyjnym elementu, które przy zabiegu laparoskopowym wiązałoby się z niepotrzebnym ryzykiem dla pacjenta i trudnością dla operatora.

ODP.: Tak, wymagane

- Zamawiający w zadaniu nr 5 poz. 1 nie podał wysokości zszywki jaką powinien posiadać stapler. Proszę o doprecyzowanie czy podobnie jak w przypadku staplerów laparoskopowych nożowych z zadania nr 2 wymagane są zszywki do tkanki cienkiej, pośredniej i grubej?

ODP.: Zamawiający wymaga zszywki do tkanki cienkiej, pośredniej i grubej.

- Większość dostępnych na rynku staplerów liniowych z nożem (z wyjątkiem jednego producenta) oferowanych jest jako staplery załadowane ładunkiem. Czy mając na uwadze zachowanie zasad uczciwej konkurencji  oraz w celu umożliwienia porównania złożonych ofert Zamawiający wymaga aby stapler zaoferowane w zadaniu nr 5 były załadowane ładunkiem bądź w przypadku staplerów niezaładownych aby Wykonawca dodatkowo zaoferował w poz. nr 1 ładunek tak aby wszyscy wykonawcy składali ofertę na tą samą ilość staplerów i ładunków tj. 25 załadowanych staplerów lub 25 niezaładowanych staplerów z dodatkowym ładunkiem.

ODP.: Tak, wymagane.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 7 dopuści jednorazowy stapler tnący o prostej, sztywnej  branszy, który podobnie jak wymagane rozwiązanie w pozycji 7 dedykowany jest do niskiego zamknięcia odbytnicy. Stapler posiada dwa podwójne rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,5mm, oraz nóż tnący pomiędzy nimi (przecięcie odbytnicy z jednoczesnym zamknięciem odcinka dystalnego i proksymalnego). Długość linii zespolenia to 39 i 59mm. Stapler posiada dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga aby w ramach zadania nr 6 zaoferowany asortyment pochodził od tego samego producenta? Wpływa to nie tylko na łatwiejszą eksploatację narzędzi (standaryzacja) ale także na bezpieczeństwo Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek problemów z użyciem staplerów (np. rozejście się zespolenia) możliwe będzie bezsprzeczne ustalenie producenta, który ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zagrożenie.

ODP.: Tak.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 2 dopuści zestawy trokarów 5mm w dwóch długościach: 78mm i 100mm bez redukcji? Poszerzenie zakresu dostępnych długości nie wpłynie na wyższą cenę produktu a umożliwi dostosowanie użytych narzędzi do potrzeb w polu operacyjnym. Pozostałe parametry pozostają zgodne z SIWZ.

ODP.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy w zadaniu nr 14 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści tylko w ramach próbki pojedynczy trokar? Nie różni się on niczym od trokarów oferowanych w zestawach więc umożliwi on dokonanie oceny jakościowej zaoferowanego asortymentu. W przypadku podpisania umowy wykonawca dostarczać będzie zestawy trokarów zgodnie z SIWZ

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 4 dopuści trokar optyczny (z separatorami tkanek) o długości 150mm? Jest to rozwiązanie takie jak wymagane przez Zamawiającego w poz. 3 ale w wersji przedłużonej. Obecnie Zamawiający korzysta z trokarów przedłużonych z separatorem tkanek.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 1 dopuści zestaw trokarów z separatorem tkanek 12mm x 120mm z zapięciem łączącym obturator z kaniulą przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 2 dopuści zestaw trokarów z separatorem tkanek 5mm x 80mm bez redukcji, z zapięciem łączącym obturator z kaniulą przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

- Dlaczego dla przedmiotów zamówienia określonych w zadaniach: 1,2,5,7,8,16, Zamawiający w pkt. XIII SIWZ ustalił kryterium jakości jako kryterium oceny  ofert podczas gdy w ocenie Wykonawcy przedmioty zamówienia określone w zadaniach 3,4,6,9,10,11,12,13,14,15 a zwłaszcza przedmioty zamówienia wskazane w zdaniach 4 i 6  tj.   staplery,  spełniają w tym samym stopniu kryteria powszechnej dostępności oraz ustalonych standardów jakościowych co przedmioty zamówienia określone w zadaniach 1,2,5,7,8,16, nie czyniąc tym samym przeszkody by dla przedmiotów zamówienia określonych w zadaniach 1,2,5,7,8,16, Zamawiający jako jedyne kryterium oceny ofert przyjął kryterium najniższej ceny?

ODP.: Zamawiający zmodyfikował kryterium oceny ofert – wszystkie zadania będą oceniane w zakresie kryterium: cena 70% i jakość 30 %. Modyfikacja załącznika nr 1 a w tym zakresie w załączeniu oraz modyfikacja załącznika nr 1 – wymagane próbki.

- Na jakiej podstawie Zamawiający ma zamiar przyznawać przedmiotom zamówienia określonym w zadaniach: 1,2,5,7,8,16, punkty w kategoriach wskazanych w załączniku 1a do SIWZ tj.  kategoriach: „Ergonomia”, „Niezawodność”, „Łatwy w użyciu”, „Prosta i szybka i łatwa wymiana ładunku”, w  sytuacji gdy nie podał żadnych kryteriów na podstawie których będzie przyznawał  punkty?

ODP.: Zamawiający określił szczegółowo za co będą przyznawane punkty w kryterium oceny jakości dla każdego zadania.

- Dlaczego Zamawiający dla przedmiotów zamówienia określonych w zadaniach: 1,2,5,7,8,16, ustalając kryterium jakości jako kryterium oceny ofert  wskazując jednocześnie w załączniku 1a do SIWZ kategorie tj: „Ergonomia”, „Niezawodność”, „Łatwy w użyciu”, „Prosta i szybka i łatwa wymiana ładunku”, w których będzie przyznawał punkty celem ustalenia jakości wyżej wskazanych przedmiotów zamówienia nie zawarł jednocześnie w SIWZ przejrzystego mechanizmu przyznawania liczby punktów dla danego przedmiotu zamówienia w każdej z przywołanych powyżej kategorii, w sytuacji gdy zastosowanie  kryterium jakości bez wskazania takiego mechanizmu prowadzi do braku możliwości weryfikacji ilości przyznanych punktów przez Zamawiającego dla każdego z przedmiotów zamówienia, do których stosowane będzie kryterium jakości, a tym samym wprowadza to uznaniowość i dowolność decyzji Zamawiającego przy dokonywaniu oceny ofert?

ODP.: Zamawiający określił w SIWZ w jaki sposób będzie dokonywał ocenę jakości podając szczegółowo liczbę punktów w poszczególnych kategoriach składających się na kryterium jakość.

- Dlaczego Zamawiający dla przedmiotów zamówienia określonych w zadaniach: 7,8,16, ustalając kryterium jakości jako kryterium oceny ofert wskazał jednocześnie w załączniku 1a  do SIWZ kategorie „Prosta i szybka i łatwa wymiana ładunku”, wedle którego to kryterium będzie przyznawał punkty celem ustalenia jakości wyżej wskazanych przedmiotów zamówienia, w sytuacji gdy zarówno fizyczne właściwości jak i cel stosowania wyżej wskazanych przedmiotów zamówienia nie pozwalają na stosowanie ich razem z „ładunkiem”? Na jakiej podstawie Zamawiający ma zamiar przyznać punkty w kategorii „Prosta i szybka i łatwa wymiana ładunku” wyżej wskazanym przedmiotom zamówienia, które nie współpracują z „ładunkami”?

ODP.: Zamawiający zmodyfikował opis oceny w ww. zadaniach.

- Wobec treści powyższych zapytań, wskazującej jednoznacznie na zaniedbania Zamawiającego przy sporządzeniu SIWZ, w imieniu Wykonawcy z powołaniem się na pełnomocnictwo, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, na podstawie art. 38 ust. 4 p.z.p. wnoszę o:

- zmianę treści SIWZ i zrezygnowanie z kryterium jakości jako kryterium oceny ofert dla przedmiotów zamówienia określonych w zadaniach 1,2,5,7,8,16 i tym samym przyjęcie kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert;

- ewentualnie w przypadku nie podzielenia przez Zamawiającego zasadności postulowanej w powyższym pkt zmiany wnoszę o:

- zmianę treści SIWZ poprzez dostosowanie kategorii wymienionych w załączniku 1a do SIWZ, w których to kategoriach mają być przyznawane punkty celem ustalenia jakości poszczególnych produktów będących przedmiotami zamówienia, do fizycznych właściwości tych produktów jak i celu ich stosowania;

zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie do treści SIWZ zapisów ustalających przejrzysty mechanizm przyznawania punktów w każdej z kategorii wymienionych w załączniku 1a do SIWZ a służących do oceny poszczególnych przedmiotów zamówienia według kryterium jakości.

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie będąc zobligowanym na podstawie art. 91 ust. 2a p.z.p. do zastosowania  innego kryterium oceny ofert niż cena wybiórczo zastosował  kryterium jakości jako jedno z kryterium oceny ofert  do części przedmiotów zamówienia określonych w zadaniach 1,2,5,7,8,16, w sytuacji gdy brak jest podstaw do różnicowania, pod względem spełniania kryteriów z art. 91 ust. 2a p.z.p. tj. kryteriów powszechnej dostępności oraz ustalonych standardów jakościowych, przedmiotów zamówienia wskazanych w zadaniach 1,2,5,7,8,16, z pozostałymi przedmiotami zamówienia objętymi niniejszym postępowaniem.

Zamawiający dokonując wybiórczego zastosowania kryterium jakości, przy uwzględnieniu wynikającej z SIWZ możliwości złożenia oferty w zakresie poszczególnych zadań wskazanych SIWZ, oraz braku podstaw prawnych i faktycznej konieczności do zastosowania kryterium jakości jako jednego z kryteriów oceny ofert, przy braku zapisów ustalających przejrzysty i umożliwiający weryfikację mechanizm przyznawania punktów, w każdej z kategorii wymienionych w załączniku 1a do SIWZ tj. „Ergonomia”, „Niezawodność”, „Łatwy w użyciu”, „Prosta i szybka i łatwa wymiana ładunku”,  a służących do oceny poszczególnych przedmiotów zamówienia według kryterium jakości, stworzył system oceny ofert umożliwiający  Zamawiającemu dokonanie uznaniowej i dowolnej oceny ofert. Tym samym przy sporządzaniu SIWZ Zamawiający  dokonał czynności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wbrew treści art. 7 ust. 1 p.z.p. tj w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców do czego był zobowiązany gdy zastosował w SIWZ inne kryterium oceny ofert niż cena, zgodnie z wyrokiem składu orzekającego KIO z  dnia  8 maja 2013 roku o sygn. akt 915/13: „Obowiązek opisania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert innych niż cena (np. jakościowych) nie oznacza jego uszczegółowienia z dokładnością co do każdego elementu, a wystarczające jest, że zostanie określona skala pomiaru oraz taki opis kryterium, który nie będzie pozostawiał wątpliwości interpretacyjnych, co się pod nim kryje, w szczególności, jakie cechy oferowanego wyrobu będą uznane za pożądane, wysoko ocenione, jakie zaś będą decydowały o niższej ocenie”

Co więcej Zamawiający dla przedmiotów zamówienia określonych w zadaniach: 7,8,16, ustalając kryterium jakości jako kryterium oceny ofert wskazał jednocześnie w załączniku 1a  do SIWZ kategorie „Prosta i szybka i łatwa wymiana ładunku”, wedle które będzie przyznawał punkty celem ustalenia jakości wyżej wskazanych przedmiotów zamówienia, w sytuacji gdy zarówno fizyczne właściwości jak i cel stosowania wyżej wskazanych przedmiotów zamówienia nie pozwalają na zastosowanie ich razem z ładunkiem.

Wobec powyższego oraz faktu wniesienia niniejszego pisma  w terminie wskazanym w art. 38 ust. 1 p.z.p. wnoszę jak na wstępie.

ODP.: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1 i załącznika nr 1a. W każdym zadaniu kryteria oceny ofert są cena 70% i jakość 30%. Ocena jakości jest opisana w sposób szczegółowy wraz z podaniem punktów jakie można zdobyć w poszczególnych kategoriach oceny jakości.

- Dot. Zadania 6 poz. 7 Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie z zadania nr 6 pozycji nr 7 w jedno osobne zadanie tak by umożliwić składanie ofert wyłącznie na pozostały asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w postępowaniu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie Oferentów.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. Zadania 7 poz. 3 Zwracamy się w wnioskiem o wydzielenie z zadania nr 7 pozycji nr 3 w jedno osobne zadanie tak by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w postępowaniu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie Oferentów. Prosimy również o określenie z jakiego rodzaju klipsowanicami ( Producent) mają współpracować te klipsy

ODP.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający posiada klipsownice firmy Johnson & Johnson. Klipsy muszą być kompatybilne z posiadanymi klipsowanicami do których pasują klipsy 300.

- Dot. SIWZ oraz Załącznika nr 1a Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 231) w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć wykaz co najmniej jednej wykonanej dostawy z trzech ostatnich lat czy tak jak w załączniku nr 1a (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) wykazu wykonania w ostatnich dwóch latach minimum 3 zamówień na dostawę przedmiotu zamówienia.

ODP.: Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 1a w tym zakresie.

- Dot. Załącznika nr 1-Formularz cenowy Wnosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek dotyczących staplerów w zad 5 do poz. 1,2 po 1 szt. z uwagi na to, iż różnią się one jedynie rozmiarem.

ODP.: Zgodnie z SIWZ. Próbki służą do oceny jakości i Zamawiający określił liczbę próbek aby mógł w sposób rzetelny ocenić jakość oferowanego produktu.

- Dot. Formularza Ofertowego Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych zadań na które Wykonawca składa ofertę?

ODP.: Tak.

- Dot. §4 pkt.1 i 2 wzoru umowy Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu dostawy z 3 na 5 dni  i z terminu na „cito” z 1 dnia na 3 dni.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

ODP.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dot. §4 pkt.4 wzoru umowy Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 4  pkt. 4 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

ODP.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dot. §4 pkt.13 wzoru umowy Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu uzupełnienia brakującego towaru z 3 na 5 dni . Brakujący towar będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

ODP.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dot. §5 pkt.1,1 wzoru umowy Paragraf 5 pkt. 1,1wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku zwłoki w dostawie towaru w wysokości 2% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki. Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

ODP.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dot. §5 pkt 3 wzoru umowy W/w ust. zawiera informacje że „Kary umowne: 3) w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki,”. Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający otrzyma towar dotknięty wadą spowodowany nie z winy Wykonawcy. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na naliczenie Dostawcy niestandardowo wysokich kar. A przecież ewentualnie dostarczony towar z wadami zostanie wymieniony na pełnowartościowy.  Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub obniżenie kar umownych do wysokości 0,1%.

ODP.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dot. §6 pkt.3 ust.1  wzoru umowy Wnosimy o modyfikacje w/w pkt wzoru umowy na zapis: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 1) trzykrotnej kolejnej nieterminowej realizacji dostawy;

ODP.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dot. §6 pkt.3 ust. 8 wzoru umowy Wnosimy o modyfikację w/w ustępów wzoru umowy przez dopisanie iż „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
8) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy w terminie określonym w § 4 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

ODP.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy zadania nr 14 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. nr 3 dopuści kaniulę o długości 120mm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

ODP.: Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy