Kołobrzeg, dnia 15.07.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 15.07.2015 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5, poz. 2 igły kosmetycznej ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?
ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne w czasie 60-70 dni, wykonane z poliglaktyny, o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach, 25% po 4 tygodniach? Uzasadnienie: zaoferowany szew jest produktem równoważnym o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 60-70 zawiera się w przedziale 56-70 dni i nie wykracza poza te wartości graniczne, a pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zatem właściwości szwu i bezpieczeństwo stosowanie pozostaje takie same

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 1, poz. 4, 6  Czy Zamawiający przez omyłkę umieścił długość szwu 20 cm i dopuści długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
ODP.: Nie. Zgodnie z SWIZ

- Dotyczy Zadania nr 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu nić polipropylenową bez koralików, pozostałe parametry bez zmian?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 4, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 6 Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne w czasie 42 dni, wykonane z kwasu poliglikolowego , powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 6, poz. 2, 3  Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 10, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści długość igły 35 mm , pozostałe parametry bez zmian?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 10, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści długość igły 36 mm , pozostałe parametry bez zmian? 
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 10, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 14 Czy Zamawiający dopuści szwy powlekane syntetyczne, wchłanialne, plecione o okresie wchłaniania 60-70 dni?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 15 Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 15, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 15, poz. 2-4 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 16 Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne w czasie 60-70 dni, wykonane z poliglaktyny, o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach, 25% po 4 tygodniach?  Uzasadnienie: zaoferowany szew jest produktem równoważnym o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 60-70 zawiera się w przedziale 56-70 dni i nie wykracza poza te wartości graniczne, a pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zatem właściwości szwu i bezpieczeństwo stosowanie pozostaje takie same.

ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 16, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu poliamid pakowany w sposób standardowy?
ODP.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na szwy syntetyczne, wchłanialne w czasie 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe: 75 % po 2 tygodniach, 40%-50 % po 3 tygodniach, 25 % po 4 tygodniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadanie nr 1,poz.3: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 1,poz.4: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 22mm per analogia do zapisów długości igły zawartych w poz.     nr 5, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 1,poz.4,5: Czy Zamawiający z racji tożsamego opisu przedmiotu zamówienia w ramach tych dwóch pozycji(te same parametry pod względem długości nici oraz długości igły), wyrazi zgodę na złożenie w ramach tych pozycji łącznie 2 sztuk próbek oferowanych nici chirurgicznych w przypadku zaoferowania w obu pozycjach(nr 4 i nr 5) takiej samej igły pod względem jej długości?

ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadanie nr 1,poz.13: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?
ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 1,poz.17: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z grubą igłą okrągłą 76mm, bez wzmocnienia(wykonaną ze stopu stali nierdzewnej typu 300 - Easyslide, zapewniającego wysoką odporność na wyginanie, odkształcanie i łamanie), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 1, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo na pozostały asortyment w tym zadaniu.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 3,poz.1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 9,3mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 3,poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą o zakończeniu trokarowym (odpowiednik zastosowanego określenia igły tupercut), przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadanie nr 4: Czy Zamawiający stosując zapis „szwy wchłanialne (56-90 dni)” w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia stanowiącego treść zadania nr 4, zaakceptuje złożenie oferty na nici chirurgiczne, których profil wchłaniania wynosi około 60-90 dni, a więc zawierający się w przedziale czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. zadanie nr 4,poz.1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 4,poz.6: Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści złożenie oferty na igłę okrągłą, o krzywiźnie ½ koła(w treści formularza brak wskazania w kolumnie „rodzaj igły” odpowiednich zapisów)?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 4,poz.7: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 4,poz.11: Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści złożenie oferty na igłę okrągłą, o krzywiźnie ½ koła(w treści formularza brak wskazania w kolumnie „rodzaj igły” odpowiednich zapisów)?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 5: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w ramach zadania nr 5, w celu zachowania uczciwej konkurencji jakościowej wymaga zaoferowania nici chirurgicznych pakowanych w podwójnie sterylnych saszetkach, umożliwiających zachowanie sterylności nici chirurgicznej w przypadku otworzenia saszetki z opakowania zewnętrznego i rezygnacji z użycia szwu do zabiegu(bez otwierania opakowania wewnętrznego z nicią chirurgiczną w środku i bezpośrednim dostępem do igły z nicią),co umożliwia jej ponowne użycie jako materiału zachowującego sterylność i nie skutkuje koniecznością jego utylizacji, czy też nie wymaga takiego sposobu pakowania i dopuszcza alternatywne rozwiązanie, tj. saszetka w pojedynczym opakowaniu, które po otworzeniu skutkuje koniecznością utylizacji materiału szewnego z racji utraty sterylności, w przypadku rezygnacji z użycia szwu do zabiegu?

ODP.: Zamawiający nie wymaga. Pozostałe parametry z SIWZ.

- Dot. zadanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści lub też wymaga złożenia oferty w tym zadaniu na szwy syntetyczne, wchłanialne w czasie 42 dni, wykonane z kwasu poliglikolowego(w miejsce zapisu o treści „poliglawego”), powlekane glikonatem, plecione, podtrzymywanie tkankowe: 50% - po 5 dniach, 0% - po 10-14 dniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadanie nr 7,poz.1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą wzmocnioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 10,poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą okrągłą wzmocnioną(bez zakończenia trokarowego/tupercut), przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadanie nr 10,poz.9: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą okrągłą tupercut/trokarową, bez wzmocnienia(wykonaną ze stopu stali nierdzewnej typu 300 - Easyslide, zapewniającego wysoką odporność na wyginanie, odkształcanie i łamanie), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 10, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo na pozostały asortyment w tym zadaniu.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 10,poz.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą okrągłą (bez zakończenia trokarowego /tupercut), przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadanie nr 10,poz.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą okrągłą (bez zakończenia trokarowego /tupercut),z nicią o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadanie nr 11: Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu do złożenia oferty na szew chirurgiczny wykonany z glikonatu(w miejsce zapisu o treści „wykonane z glukonatu”),  przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 12,poz.1,2: Czy Zamawiający w związku z szacunkowym planowanym  zakupem w skali 24 miesięcy po 6 sztuk wyrobów medycznych opisanych w pozycjach nr 1 i nr 2 tego zadania oraz wymogiem złożenia wraz z ofertą 4 sztuk próbek oferowanych w tym zadaniu wyrobów medycznych(co stanowi łącznie 1/3 wartości planowanego zakupu tych wyrobów w ramach 24 miesięcy), wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą wymaganych próbek oferowanych wyrobów medycznych w liczbie po 1 saszetce(sztuce) z każdej pozycji, zamiast po 2 saszetki(sztuki) z każdej pozycji?

ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Zadanie nr 1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powleczonych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50% po 3 tygodniach, ok. 23% po 4 tygodniach o czasie wchłaniania 56-70 dni?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 2 tygodniach ok. 50% po 3 tygodniach ok. 20% po 4 tygodniach o czasie wchłaniania 60-90 dni?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 1, pozycja nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 3x50cm lub 150cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ

- Zadanie nr 1, pozycja nr 4-6Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 1, pozycja nr 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 6x45cm ?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 1, pozycja nr 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty próbek szwów o długości 6x45cm zamiast 3x45cm? Jednocześnie oświadczamy iż dostarczane będą szwy o dł. 3x45cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 1, pozycja nr 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą bez opisu „gruba”? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 1, pozycja nr 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 4, 5 Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów  (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy?

ODP.: Zamawiający nie wymaga.

- Zadanie nr 4, pozycja nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 70cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 4, pozycja nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 3x50cm lub 150cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tylko szwów o dł. 3x50. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 4, pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

- Zadanie nr 4, pozycja nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o grubości 2/0? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną grubość 2/0, jednocześnie wydziela poz. Nr 6 z zadania nr 4 do odrębnego zadania 4a. Szczegóły wydzielenia w modyfikacji treści SIWZ.

- Zadanie nr 4, pozycja nr 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 6x45cm ?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 4, pozycja nr 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty próbek szwów o długości 6x45cm zamiast 3x45cm? Jednocześnie oświadczamy iż dostarczane będą szwy o dł. 3x45cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

- Zadanie nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o podtrzymywaniu tkankowym 10-14 dni i o czasie wchłaniania 42 dni?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 6, pozycja nr 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok. 56 dni o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28 dniach?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 10, pozycja 2, 7 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 2, 7 z zadania 10 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 10, pozycja nr 2, 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 14, pozycja nr 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów plecionych o czasie wchłaniania 56-70 dni?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 1, 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szwy w ramach danego zadania pochodziły od jednego producenta?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. projektu umowy: Prosimy o modyfikację zapisu na:§8 ust. 1 ppkt. 5) wynagrodzenia wykonawcy, o ile nie powoduje zwiększenia wysokości zobowiązania z tytułu realizacji przedmiotu umowy – nie dotyczy to jednak cen urzędowych i stawki VAT.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 szwy plecione, wchłanialne, wykonane z glikolidu i laktydu – pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach oraz 30% po 21 dniach, co stanowi najmocniejszy i najpewniejszy węzeł na rynku, wchłaniane między 56 a 70 dniem?

ODP.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 szwy wchłanialne w okresie 60-90 dni, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach oraz 30% po 21 dniach, co stanowi najmocniejszy i najpewniejszy węzeł na rynku?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w miejsce szwów 75 cm, szwy 70 cm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 4,5,6 szwy o dł. nici 70 cm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 4,5,6 szwy o dł. nici 75 cm?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 17 nić  75 cm?

ODP. Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w miejsce wymaganych igieł 19 mm igłę 20 mm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy,  wchłanialny, wykonany z kwasu poliglikolowego,  powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym/polilaktyd o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% początkowej zdolności podtrzymywania po 21 dniach. Igły ze stali serii 300, pokryte silikonem (parametry potwierdzone dokumentem producenta). Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z umieszczoną na niej informacją o sposobie sterylizacji i terminie jej ważność oraz kodem matrycowym.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wymaga aby zaoferowane szwy umożliwiały pełną identyfikację na każdym etapie ich otwarcia tj. posiadały kod, informacje o grubość i długość nitki, długości i krzywiźnie igły, rodzaju igły oraz przekrój igły w skali 1:1?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 i 4 dopuści igłę 22mm?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dla szwów o długości 75cm (poz. 3 i 13) dopuści również szew o długości 70cm.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4, 5 i 6 dopuści szew 70cm? Szew można dociąć do odpowiedniej długości, nawet do 20cm, natomiast sama długość szwu nie przekłada się na różnicę w cenie danego kodu.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 17 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 75mm (zaledwie 1 mm mniej od wymaganej igły w specyfikacji) i szew o długości 70cm?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. nr 6 proszę o dopuszczenie w zdaniu nr 1 poz. 17 szwu o grubości 2, igły wzmocnionej 75mm i szwu o długości 120cm

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 tam gdzie wymagane są podwiązki 140-150cm dopuści nici przycięte 3x45 i 2x70cm?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 1 dopuści szew poliamidowy na igle 25mm posiadający zamiast koralików dwa klipsy fiksacyjne?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dla pozycji dla których wymagana jest igła tapercut (poz. 1,2,3 i 5) dopuści igłę okrągłą ostrą typu CC dedykowaną do tkanek zmienionych miażdżycowo? Nazwa tapercut jest nazwą handlową i możemy zaoferować jedynie odpowiednik tej igły.

ODP. Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści igłę o długości 12mm i szew 90cm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 4 i 5 dopuści szew o długości 90cm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- W zadaniu nr 3 poz. 1 i 2 Zamawiający podał dwie krzywizny: 1/2 i 3/8. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły jedynie o krzywiźnie 3/8 koła? Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 6 dopuści szew z poliamidu na dwóch prostych igłach 65mm i długości szwu 90cm. Szew kapciuchowy implementowany jest tylko na chwilę, w momencie wykonania zespolenia jest on natychmiast wycinany. Proponowany przez nas szew jest  również monofilamentem więc jest zbliżony w sposobie wiązania do polipropylenu i może z powodzeniem być traktowany jako odpowiednik wymaganego przez Zamawiającego szwu w poz. 6. Jest to szew obecnie używany przez Zamawiającego. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym/polilaktyd o czasie wchłaniania 42 dni. Czas podtrzymywania tkankowego: 50% po 5-7 dniach. Igły wykonane ze stali serii 300, powlekane silikonem. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z umieszczoną na niej informacją o sposobie sterylizacji i terminie jej ważność oraz kodem matrycowym.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 wymaga aby zaoferowane szwy umożliwiały pełną identyfikację na każdym etapie ich otwarcia tj. posiadały kod, informacje o grubość i długość nitki, długości i krzywiźnie igły, rodzaju igły oraz przekrój igły w skali 1:1?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 2 dopuści igłę 35mm? Jest to zaledwie 1mm niej od pierwotnie wymaganej długości.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 3 dopuści igłę 35mm lub 45mm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści szwy, których siła podtrzymywania po 14 dniach wynosi 70-80%?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 wymaga aby zaoferowane szwy umożliwiały pełną identyfikację na każdym etapie ich otwarcia tj. posiadały kod, informacje o grubość i długość nitki, długości i krzywiźnie igły, rodzaju igły oraz przekrój igły w skali 1:1?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dla pozycji 3, 10 i 11 dopuści igły okrągłe wykonane ze stali serii 300 (wyższa jakość stali od powszechnie stosowanej serii 400) które dodatkowo powlekane są warstwą silikonu. Rozwiązania te wpływają na wytrzymałość igły oraz zmniejszają traumatyzację tkanki poprzez łatwiejsze przejście przez tkankę.

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 4 dopuści igłę 48mm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 5 dopuści igłę okrągłą przyostrzoną typu tupercut 35mm i szew o długości 70cm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 6 dopuści igłę wzmocnioną?

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 7 dopuści igłę o długości 27mm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 10 i 11 dopuści szew o długości  70cm?

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy