Kołobrzeg, dnia 17.07.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 17.07.2015 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycji 1,2,3,4  igłę okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian

Odp. Tak.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycji 5 igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian

Odp. Tak.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycji 2 szew niebarwiony? Pozostałe parametry bez zmian

Odp. Nie.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 15 w pozycji 1 igłę szpatułkową z mikroostrzem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 15 w pozycji 2 igłę okrągłą CC z mikrostrzem, czarną? Pozostałe parametry bez zmian

Odp. Tak.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 15 w pozycji 3 i 4 igłę oksydowaną na czarno? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 16 w pozycji 1 igłę szpatułkową z mikroostrzem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 16 w pozycji 4 nic o długości 70 cm, a igłe okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy