Załącznik nr 10 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1 - Poradnia chirurgiczna, urologiczna i onkologiczna

- demontaż instalacji sanitarnych, umywalek, baterii umywalkowych, itp.;

- demontaż instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych sufitowych i kinkietów, gniazd i wyłączników;

- demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, ościeżnic;

- demontaż wewnętrzych ścianek działowych;

- demontaż płytek ściennych glazurowanych, podłogowych tarakoty oraz płytek PCV;

- postawienie ścianek działowych;

- wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie i gniazda;

- wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej;

- wykonanie instalacji wod.-kan.;

- wykonanie, modernizacja instalacji gazów medycznych na potrzeby poradni;

- wykonanie, modernizacja istniejącej instalacji p.poż.;

- wykonanie rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby poradni;

- tynkowanie, równanie, szpachlowanie, gipsowanie ścian i sufitów pod malowanie, płytki glazurowane lub wykładzinę ścienną zgrzewalną;

- usunięcie ubytków w posadzkach, równanie, wylanie posadzki masą samowyrównującą  pod wykładzinę zgrzewalną;

- montaż stolarki drzwiowej i ościeżnic;

- malowanie pomieszczeń, układanie glazury lub wykładziny termozgrzewalnej ściennej;

- montaż osprzętu sanitarnego;

- montaż osprzętu elektrycznego, komputerowego, telefonicznego;

- wykonanie zawiesi sufitowych do lamp operacyjnych na stropie Akermana;

- montaż punktów gazów medycznych;

- montaż osprzętu p.poż;

- montaż wykładziny zgrzewalnej podłogowej z cokołem na ścianę (np.tarket);

- usunięcie i wywóz materiałów rozbiórkowych, nieczystości i gruzu z miejsca wykonywanych prac;

- zachować szczególną ostrożność w czasie wykonywanych prac z uwagi na czynny obiekt oraz pacjentów.