Kołobrzeg, dnia 15 października 2015 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawa aparatury i sprzętu medycznego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem  - ETAP 1” – Poradnia chirurgiczna, urologiczna, onkologiczna 
i endokrynologiczna”

Zadanie nr 4- Zestaw narzędzi chirurgicznych do drobnych zabiegów:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Poz.3,9) Pinceta delikatna Semken lub Mikro-Adson o dł. 150mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.5) Pinceta chirurgiczna o dł. 145mm.

Odp. Tak.

Poz.24,25) Łyżeczka o dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.30,31) Nożyczki o dł. 165mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

Poz.33) Nożyczki o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.34) Nożyczki o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.35) Nożyczki o dł. 230mm i nazwie Medicon, identyczne z wymaganymi lub nożyczki o dł. 210mm bez ostrza ząbkowanego, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.38) Igła o dł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.39) Sonda o dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

Poz.41) Watotrzymacz o śr. 1,2mm, pozostałe parametry bez zmian lub watotrzymacz Frohn o śr.1mm, żłobiony spiralnie o dł. 140mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.44) Haczyk Senn Green o dł. 140mm, identyczny z wymaganym.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.45) Haczyk Senn Green o dł. 140mm, identyczny z wymaganym lub haczyk langenbeck-green o dł. 170mm i wym. 25x6mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.46) Rozwieracz Weitlaner identyczny z wymaganym.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.48) Piłka o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

Poz.49) Nożyczki Satinsky podwójnie odgięte o dł. 240mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.50) Rozwieracz  Wolff-Boehler o tych samych parametrach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.52) Mata silikonowa o wym.460x240mm, odporna na temperaturę do 134oC.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2

- Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji w zadaniu nr 2 na 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o szerokości 550 mm, długości 1850 mm, wysokości 550 mm?

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z podgłówkiem regulowanym w zakresie od -30° do + 45°?

Odp. Tak.

Zadanie 5

Poz. 3

1. Prosimy o dopuszczenie piły o mocy 500W

Odp. Tak.

Poz.4

2. Prosimy o dopuszczenie piły z regulacją osyclacji w zakresie: 6500 – 24000

Odp. Tak.

Zadanie 4

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 4 poz nr 5

Czy Zamawiający dopuści Pincetę chirurgiczną 1x2z o dł.14,5cm ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 4 poz nr 30

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki chirurgiczne proste o dł.16,5cm ostro-tępe ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 4 poz nr 31

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki chirurgiczne odgięte o dł.16,5cm ostro-tępe ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 4 poz nr 39

Czy Zamawiający dopuści Sondę dwustronna o dł.14,5cm,śr. 1,5mm ?

Odp. Tak.

zadanie nr 1 / Lampa zabiegowa sufitowa 2 szt.  / punkt 13

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym temperatura barwowa lampy zabiegowej wynosi 4500K? Oferowane przez nas rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, i w żaden sposób nie wpływa na pracę urządzenia.

Odp. Tak.

zadanie nr 1 / Lampa przepływowa bakteriobójcza mobilna / punkt 21

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym waga całkowita lampy bakteriobójczej wynosi 13,5 kg?

Oferowane przez nas rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, i w żaden sposób nie wpływa na pracę urządzenia.

Odp. Tak.

Zadanie nr 1: Lampa zabiegowa sufitowa 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w 20 diod LED (po 5 diod w każdym z 4 modułów świetlnych LED)? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe, istotne wymagania dotyczące oświetlenia tj. natężenie, temperatura barwowa, średnica oświetlanego pola oraz żywotność. Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia po zdjęciu górnej części obudowy czaszy? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są diody/moduły świetlne, gdyż ich wymiana może zostać przeprowadzona wyłącznie przez przeszkolony personel posiadający odpowiednie narzędzia oraz uprawnienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o temperaturze barwowej ustalonej na poziomie 4500oK? Jest to rozwiązanie idealnie dostosowane do przeprowadzania każdego zabiegu i stanowi optymalny kompromis pomiędzy światłem zimnym a ciepłym. Poza tym dla użytkownika różnica rzędu +/- 100 oK będzie niezauważalna gołym okiem.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową ze zintegrowanym zasilaczem wraz z bezpiecznikiem znajdującymi się pod pokrywą zawieszenia sufitowego? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym będzie tożsame z wymaganym.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o poborze mocy źródeł światła na poziomie 18W? Różnica zaledwie 3W jest minimalna i sprowadza się do błędu pomiarowego.

Odp. Tak.

Zadanie nr 1 – Lampa przepływowa bakteriobójcza mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę przepływową bakteriobójczą o masie 13,5kg? Większa masa zapewni większą stabilność podczas przemieszczenia lampy.

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy