MODYFIKACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych dwuskrzydłowych EI 60 na VII piętrze budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Istniejące drzwi dwuskrzydłowe ( wejście do pom. wentylatornii i maszynowni dźwigów) maja wymiary : skrzydło większe 85 cm, skrzydło9 mniejsze 35 cm. Szerokość istniejącego otworu drzwiowego 125 cm. Odległość między ścianami wewnątrz maszynowni dźwigów w miejscu gdzie należy wstawić trzecią parę drzwi (takie same jak wejściowe) wynosi 164 cm szerokość i 290 cm wysokość.