Kołobrzeg, dnia  12 listopada  2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: wymiana skrzynek hydrantowych i zaworów hydrantowych Ø52 na nowe DN25

z wężem półsztywnym – 2 szt. na Oddziale Psychiatrycznym w budynku A oraz starym POZ w budynku D w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia:

wymiana skrzynek hydrantowych i zaworów hydrantowych Ø52 na nowe DN25 z wężem półsztywnym – 2 szt. na Oddziale Psychiatrycznym w budynku A oraz starym POZ 
w budynku D w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  w  wykonaniu  co  najmniej  1  zamówienia obejmujących  usługę wykonania systemu oddymiania – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty portfolio firmy oraz aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Termin realizacji:

14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 
18 listopada 2015 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Izabela Kułakowska tel. 94 35 30 262, e-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl.

Załącznik nr 1

wymiana skrzynek hydrantowych i zaworów hydrantowych Ø52 na nowe DN25 z wężem półsztywnym – 2 szt. na Oddziale Psychiatrycznym w budynku A oraz starym POZ 
w budynku D w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

- Demontaż starych hydrantów W-52 (2 szt.) z Dziennego Oddziału  Psychiatrycznego (bud. A wysoki parter) oraz z POZ (bud. D I piętro).

- Przygotowanie otworów pod nowe hydranty DN 25.

- Zakup 2 szt. hydrantów DN 25 z wężem półsztywnym dł. 30 m, uniwersalnych, w kolorze czerwonym z oznakowaniem fotoluminescencyjnym.

- Montaż zakupionych hydrantów w miejscach wskazanych w punkcie 1.

- Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty na zamontowane hydranty.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

wymiana skrzynek hydrantowych i zaworów hydrantowych Ø52 na nowe DN25 z wężem półsztywnym – 2 szt. na Oddziale Psychiatrycznym w budynku A oraz starym POZ 
w budynku D w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wykonam zamówienie w terminie maks. 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Warunki płatności:

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z bezusterkowym protokołem odbioru.

Oświadczamy, że:

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Zaakceptowany załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

- Formularz oferty – załącznik nr 2

- Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 3

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz  usług  obejmujących  usługę w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej usługi | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)