Kołobrzeg, dnia 05 stycznia 2016 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawa odczynników, akcesoriów, żeli do diagnostyki laboratoryjnej dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. ww. postępowania o następującej treści:

Zadanie Nr 2 - Testy kasetkowe

Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test kasetowy z kontrolą wewnętrzną w postaci lini kontrolnej, spełniający pozostałe wymagania?

Odp. Tak.

Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test o czułości i specyficzności 99,9% względem metody endoskopowej?

Odp. Tak.

Poz. 5, 6 i 7 - Czy Zamawiający dopuści testy kasetowe zanurzeniowe?

Odp. Tak. Jeśli spełnią wymagania w ogólnej ocenie.

Zadanie Nr 3 – akcesoria

Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówkę ze znacznikiem?

Odp. Tak. Ale typu eppendorf integralną z korkiem zamykającym.

Poz. 12, 13 - Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane zlewki: ze szkła czy z polipropylenu (PP)?

Odp. Szklane.

Dotyczy pakietu 3

Poz. 1    Czy Zamawiający ma na myśli standardowe metalowe nożyki do nakłuć palca?

Odp. Nakłuwacze metalowe do pobierania krwi z opuszki palca na np. oznaczenie poziomu glikozy, RKZ.

Poz. 6    Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipet o długości 155mm, pozostałe wymagania jak w opisie ?

Odp. Tak.

Poz. 8    Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników przeźroczystego PP, pozostałe wymagania jak w opisie?

Odp. Tak.

Poz. 10 Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zaoferować szkiełka o brzegach ciętych czy szlifowanych?

Odp. Szlifowane.

Poz. 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szkiełek o grubości 1,8-2,0mm?

Odp. Wprowadza się zmianę grubości wymaganej  1,8-2,0.

Poz. 12 Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zaoferować zlewki szklane czy plastikowe?

Odp. Szklane.

Poz. 13 Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zaoferować zlewki szklane czy plastikowe?

Odp. Szklane.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy