Kołobrzeg, dnia 11.01.2016 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą 
i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem  - ETAP 1” – Poradnia okulistyczna zlokalizowana w budynku D szpitala.

Do dnia 08.01.2016 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Proszę o udostępnienie rysunków projektowych:

- instalacja elektryczna

- tablica rozdzielcza część I

- tablica rozdzielcza część II

- instalacja SSP

Odp. Instalacja elektryczna – projekt nie dotyczy oświetlenia. Projekt oświetlenia na osobnym rysunku.  Czujki obecności, lampy i montaż po stronie firmy wykonującej termomodernizację. Należy przygotować wypusty pod lampy i czujki obecności zgodnie z rysunkiem oraz ustalić podział obwodów (łączniki pojedyncze lub świecznikowe) z Inwestorem. Tablica rozdzielcza cz.I i cz.II – dostosować ilość wyłączników bezpiecznikowych do nowego projektu oświetlenia. W załącznikach rysunki.

2. W związku z zapisem:

UWAGA: Instalacja objęta jest gwarancją w związku z tym zaleca się ażeby prace w zakresie instalacji SSP 
i oddymiania były wykonane przez firmę, która wykonała montaż istniejącej instalacji.

Prosimy o informację jaka firma jest gwarantem instalacji SSP, aby można było skalkulować modernizacje systemu SSP, w taki sposób żeby nie utracili Państwo gwarancji.

Odp. Istniejącą instalację wykonała firma: PHTSPiO SUPON S.A., ul. Przestrzenna 6,70-800 Szczecin 
i ona jest gwarantem posiadanej w szpitalu instalacji SSP.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy