Kołobrzeg, dnia 17 czerwca 2016 r.

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Uczestnicy postępowania

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Dot. tabeli Funkcja/Parametr, Lp.10.

- Czy pod określeniem ”Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora” należy rozumieć taki system chłodzenia odczynników w aparacie który jest zgodny z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi?

Odp. Tak.

Dot. tabeli Funkcja/Parametr, Lp.11.

- Prosimy o wyjaśnienie które oznaczenia Zamawiający będzie wykonywał w moczu?

Odp. Np. Kortyzol.

Dot. tabeli Funkcja/Parametr, Lp.24.

- Prosimy o wyrażenie zgody, aby dla testów do diagnostyki infekcji i prokalcytoniny, zaoferowane zostały dedykowane kontrole jednoparametrowe.

Odp. Tak wyrażamy zgodę.

Dot.: Załącznik nr 8 do SIWZ

- Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by zmiana w zakresie stawki podatku VAT, o której mowa w par 2 ust. 3 nie wymagała aneksu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 3 ust. 1 pkt 1/ i 2/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień faksem, pocztą elektroniczna, telefonicznie.

- Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 6 miesięcy od momentu dostawy?

Odp. Zamawiający wymaga terminu ważności  6-12 miesięcy od momentu dostawy.

- Par. 4 ust. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Nie.

- Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy